## Sheet1
No | 서창교 | 수소이온농도 |  | 용존산소 |  | 전기전도도 |  | 수온 |  | 탁도 |  | 총유기탄소 |  | 클로로필-a |  | 남조류 |  | 독성지수[좌] |  | 유영속도[좌] |  | 개체수[좌] |  | 유영속도 분포지수 [좌] |  | 프렉탈 차수[좌] |  | 시료온도 |  | 독성지수[우] |  | 유영속도[우] |  | 개체수[우] |  | 유영속도 분포지수[우] |  | 프렉탈 차수[우] |  | 시료온도[우] |  | 디클로로메탄 |  | 1.1.1-트리클로로에테인 |  | 사염화탄소 |  | 벤젠 |  | 트리클로로에틸렌 |  | 톨루엔 |  | 테트라클로로에틸렌 |  | 에틸벤젠 |  | m,p-자일렌 |  | o-자일렌 |  | [ECD]디클로로메탄 |  | [ECD]1.1.1-트리클로로에테인 |  | [ECD]사염화탄소 |  | [ECD]트리클로로에틸렌 |  | [ECD]테트라클로로에틸렌 |  | 강수량
| 측정일시 | - |  | ㎎/L |  | ㎲/㎝ |  | ℃ |  | NTU |  | ㎎/L |  | ㎎/㎥ |  | ㎍/L |  | TOX |  | ㎝/s |  | NO |  | % |  | DIM |  | ℃ |  | TOX |  | ㎝/s |  | NO |  | % |  | DIM |  | ℃ |  | ㎍/L |  | ㎍/L |  | ㎍/L |  | ㎍/L |  | ㎍/L |  | ㎍/L |  | ㎍/L |  | ㎍/L |  | ㎍/L |  | ㎍/L |  | ㎍/L |  | ㎍/L |  | ㎍/L |  | ㎍/L |  | ㎍/L |  | mm
|  | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태 | 측정값 | 측정상태
1 | 2024-11-01 00:00 | 6.5 |  | 8.4 |  | 358 |  | 20.9 |  | 14.1 |  | 3.8 |  | 5.8 |  | 2.9 |  | 0 |  | 0.5 |  | 13.3 |  | 9.5 |  | 1.2 |  | 0 |  | 8.6 |  | 0.4 |  | 8 |  | 6.7 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 2024-11-01 01:00 | 6.5 |  | 8.2 |  | 359 |  | 20.8 |  | 11.1 |  | 3.7 |  | 5.3 |  | 2.7 |  | 0 |  | 0.5 |  | 13.1 |  | 6.6 |  | 1.2 |  | 0 |  | 7 |  | 0.4 |  | 8.1 |  | 11.9 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 2024-11-01 02:00 | 6.5 |  | 7.9 |  | 360 |  | 20.7 |  | 10.5 |  | 3.8 |  | 5.1 |  | 2.7 |  | 0 |  | 0.5 |  | 13.2 |  | 6.9 |  | 1.2 |  | 0 |  | 4.1 |  | 0.4 |  | 8.1 |  | 7.1 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 2024-11-01 03:00 | 6.6 |  | 7.6 |  | 362 |  | 20.5 |  | 10.6 |  | 3.9 |  | 5 |  | 2.6 |  | 0 |  | 0.4 |  | 13.3 |  | 7.6 |  | 1.2 |  | 0 |  | 1.9 |  | 0.4 |  | 7.7 |  | 4 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 2024-11-01 04:00 | 6.6 |  | 7.5 |  | 362 |  | 20.3 |  | 9.5 |  | 3.9 |  | 4.8 |  | 2.4 |  | 0 |  | 0.4 |  | 13.2 |  | 8.5 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0.6 |  | 0.4 |  | 7.8 |  | 2.2 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 2024-11-01 05:00 | 6.6 |  | 7.4 |  | 364 |  | 20.2 |  | 9.3 |  | 3.9 |  | 4.7 |  | 2.3 |  | 0 |  | 0.4 |  | 13.8 |  | 6 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 7.5 |  | 2.9 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 2024-11-01 06:00 | 6.6 |  | 7.3 |  | 366 |  | 20.1 |  | 9 |  | 3.7 |  | 4.7 |  | 2.2 |  | 0 |  | 0.5 |  | 13.7 |  | 5.9 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 7.2 |  | 5.2 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 2024-11-01 07:00 | 6.6 |  | 7.2 |  | 367 |  | 20 |  | 9.6 |  | 3.6 |  | 4.8 |  | 2.2 |  | 0 |  | 0.5 |  | 13.4 |  | 5.5 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 7 |  | 4.4 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 2024-11-01 08:00 | 6.6 |  | 7.2 |  | 368 |  | 19.9 |  | 8.1 |  | 3.7 |  | 5.1 |  | 2.4 |  | 0 |  | 0.5 |  | 13.5 |  | 6.1 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 7 |  | 3 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | 2024-11-01 09:00 | 6.6 |  | 7.3 |  | 368 |  | 19.9 |  | 8.6 |  | 3.7 |  | 5.5 |  | 2.6 |  | 0 |  | 0.5 |  | 13.9 |  | 7.5 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 7 |  | 2 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 2024-11-01 10:00 | 6.6 |  | 7.3 |  | 370 |  | 19.9 |  | 10.2 |  | 3.8 |  | 6.1 |  | 2.7 |  | 0 |  | 0.5 |  | 13.6 |  | 8.5 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 7 |  | 2.2 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 2024-11-01 11:00 | 6.6 |  | 7.4 |  | 370 |  | 19.9 |  | 10.3 |  | 3.7 |  | 6.7 |  | 3 |  | 0 |  | 0.5 |  | 13.7 |  | 10.3 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 7 |  | 1 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | 2024-11-01 12:00 | 6.6 |  | 7.6 |  | 370 |  | 19.8 |  | 10 |  | 3.7 |  | 7.3 |  | 3.2 |  | 0 |  | 0.5 |  | 13.3 |  | 7.1 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 7 |  | 1.5 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 2024-11-01 13:00 | 6.6 |  | 7.8 |  | 363 |  | 19.6 |  | 10.1 |  | 3.7 |  | 7.8 |  | 3.4 |  | 0 |  | 0.5 |  | 13.5 |  | 9.7 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 6.6 |  | 2.9 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 2024-11-01 14:00 | 6.6 |  | 7.9 |  | 363 |  | 19.5 |  | 13.3 |  | 3.7 |  | 8.7 |  | 3.7 |  | 0 |  | 0.5 |  | 13.5 |  | 10 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 7 |  | 2.4 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 2024-11-01 15:00 | 6.7 |  | 7.9 |  | 374 |  | 19.6 |  | 7.9 |  | 4.2 |  | 10.2 |  | 4.1 | [25 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | 2024-11-01 16:00 | 6.7 |  | 7.9 |  | 375 |  | 19.7 |  | 7.9 |  | 3.8 |  | 9.7 |  | 3.8 | [25 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | 2024-11-01 17:00 | 6.7 |  | 7.8 |  | 377 |  | 19.8 |  | 7.7 |  | 3.9 |  | 8.7 |  | 3.5 | [25 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5
19 | 2024-11-01 18:00 | 6.7 |  | 6.5 |  | 380 |  | 19.7 |  | 8 |  | 4.8 |  | 7.7 |  | 3.1 | [25 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5
20 | 2024-11-01 19:00 | 6.7 |  | 4.9 |  | 382 |  | 19.7 |  | 9.2 |  | 6.1 |  | 6.8 |  | 2.9 | [25 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | 2024-11-01 20:00 | 6.7 |  | 4.4 |  | 381 |  | 19.8 |  | 10.1 |  | 6.8 |  | 5.9 |  | 2.6 | [25 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 | 2024-11-01 21:00 | 6.7 |  | 4.5 |  | 372 |  | 19.7 |  | 10.3 |  | 6.9 |  | 5.2 |  | 2.4 | [25 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | 2024-11-01 22:00 | 6.7 |  | 4.5 |  | 367 |  | 19.6 |  | 10.6 |  | 6.7 |  | 4.9 |  | 2.3 | [25 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 | 2024-11-01 23:00 | 6.7 |  | 4.4 |  | 366 |  | 19.5 |  | 10.8 |  | 6.7 |  | 4.9 |  | 2.2 | [25 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 2024-11-02 00:00 | 6.7 |  | 4.5 |  | 363 |  | 19.4 |  | 10.8 |  | 6.5 |  | 4.9 |  | 2.2 | [25 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5
26 | 2024-11-02 01:00 | 6.7 |  | 4.6 |  | 360 |  | 19.3 |  | 11.1 |  | 6.1 |  | 4.9 |  | 2.2 | [25 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 | 2024-11-02 02:00 | 6.7 |  | 4.5 |  | 357 |  | 19.3 |  | 11.4 |  | 6.2 |  | 4.8 |  | 2.2 | [25 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 | 2024-11-02 03:00 | 6.6 |  | 4.8 |  | 351 |  | 19.2 |  | 11.5 |  | 6 |  | 4.6 |  | 2.2 | [25 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
29 | 2024-11-02 04:00 | 6.6 |  | 4.9 |  | 345 |  | 19.2 |  | 12.1 |  | 5.9 |  | 4.3 |  | 2.1 | [25 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
30 | 2024-11-02 05:00 | 6.6 |  | 4.7 |  | 339 |  | 19.1 |  | 13 |  | 6.3 |  | 4 |  | 2 | [25 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 | 2024-11-02 06:00 | 6.6 |  | 4.6 |  | 323 |  | 19.1 |  | 12.4 |  | 6 |  | 3.5 |  | 1.8 |  | 0 |  | 0.4 |  | 15 |  | 1.7 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 12 |  | 1.9 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
32 | 2024-11-02 07:00 | 6.6 |  | 5.1 |  | 302 |  | 18.9 |  | 11.4 |  | 5.6 |  | 3.1 |  | 1.6 |  | 0 |  | 0.4 |  | 15 |  | 1.6 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0.4 |  | 11.8 |  | 2.4 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
33 | 2024-11-02 08:00 | 6.6 |  | 5.4 |  | 290 |  | 18.7 |  | 10.5 |  | 5.2 |  | 3.1 |  | 1.6 |  | 0 |  | 0.4 |  | 14.3 |  | 1.5 |  | 1.2 |  | 0 |  | 5 |  | 0.4 |  | 12.1 |  | 3.9 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
34 | 2024-11-02 09:00 | 6.6 |  | 5.7 |  | 282 |  | 18.8 |  | 10.4 |  | 5 |  | 3.4 |  | 1.7 |  | 0 |  | 0.4 |  | 14.2 |  | 1.7 |  | 1.2 |  | 0 |  | 3.8 |  | 0.4 |  | 11.7 |  | 5.4 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
35 | 2024-11-02 10:00 | 6.5 |  | 6 |  | 274 |  | 18.9 |  | 11 |  | 4.8 |  | 3.6 |  | 1.7 |  | 0 |  | 0.4 |  | 14 |  | 1.1 |  | 1.2 |  | 0 |  | 2.6 |  | 0.4 |  | 11.1 |  | 6.9 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
36 | 2024-11-02 11:00 | 6.5 |  | 6.5 |  | 271 |  | 19.1 |  | 10.9 |  | 4.6 |  | 3.6 |  | 1.7 |  | 0 |  | 0.4 |  | 14.5 |  | 1.3 |  | 1.2 |  | 0 |  | 1.4 |  | 0.5 |  | 9.5 |  | 1.5 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
37 | 2024-11-02 12:00 | 6.5 |  | 6.9 |  | 270 |  | 19.3 |  | 10.9 |  | 4.3 |  | 3.5 |  | 1.7 |  | 0 |  | 0.4 |  | 15 |  | 0.6 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0.5 |  | 9.7 |  | 2 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
38 | 2024-11-02 13:00 | 6.5 |  | 7.2 |  | 268 |  | 19.6 |  | 10.7 |  | 4.2 |  | 3.4 |  | 1.6 |  | 0 |  | 0.5 |  | 15 |  | 0.9 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 9.7 |  | 1.8 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
39 | 2024-11-02 14:00 | 6.5 |  | 7.5 |  | 265 |  | 19.8 |  | 10.3 |  | 4 |  | 3.2 |  | 1.5 |  | 0 |  | 0.5 |  | 15.6 |  | 1.3 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 10.8 |  | 2.9 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
40 | 2024-11-02 15:00 | 6.6 |  | 7.8 |  | 262 |  | 20.1 |  | 10 |  | 3.8 |  | 3.1 |  | 1.4 |  | 0 |  | 0.4 |  | 16 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 11.3 |  | 2.8 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
41 | 2024-11-02 16:00 | 6.6 |  | 7.8 |  | 260 |  | 20.2 |  | 10.2 |  | 3.8 |  | 3.1 |  | 1.4 |  | 0 |  | 0.5 |  | 16 |  | 1.3 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 11.9 |  | 2.4 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
42 | 2024-11-02 17:00 | 6.6 |  | 7.9 |  | 259 |  | 20.1 |  | 10.5 |  | 3.9 |  | 3.2 |  | 1.4 |  | 0 |  | 0.5 |  | 16 |  | 1.4 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 12.2 |  | 2.3 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
43 | 2024-11-02 18:00 | 6.5 |  | 7.8 |  | 258 |  | 20.1 |  | 10.5 |  | 4.1 |  | 3.2 |  | 1.5 |  | 0 |  | 0.4 |  | 16 |  | 0.9 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 12.1 |  | 1.7 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
44 | 2024-11-02 19:00 | 6.5 |  | 7.5 |  | 259 |  | 20 |  | 10.6 |  | 4.3 |  | 3.2 |  | 1.5 |  | 0 |  | 0.4 |  | 16 |  | 0.6 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 11.5 |  | 2 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
45 | 2024-11-02 20:00 | 6.5 |  | 7.3 |  | 260 |  | 19.9 |  | 10.8 |  | 4.4 |  | 3.2 |  | 1.5 |  | 0 |  | 0.4 |  | 16 |  | 0.9 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 11.7 |  | 1.3 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
46 | 2024-11-02 21:00 | 6.5 |  | 7 |  | 262 |  | 19.8 |  | 11 |  | 4.5 |  | 3.3 |  | 1.5 |  | 0 |  | 0.4 |  | 16 |  | 0.8 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 11.8 |  | 1 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
47 | 2024-11-02 22:00 | 6.5 |  | 6.7 |  | 262 |  | 19.7 |  | 10.7 |  | 4.5 |  | 3.2 |  | 1.5 |  | 0 |  | 0.4 |  | 16 |  | 0.7 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 11.8 |  | 1.3 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
48 | 2024-11-02 23:00 | 6.5 |  | 6.6 |  | 261 |  | 19.5 |  | 10.6 |  | 4.5 |  | 3.1 |  | 1.4 |  | 0 |  | 0.4 |  | 16 |  | 0.6 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 11.8 |  | 2.4 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
49 | 2024-11-03 00:00 | 6.5 |  | 6.5 |  | 262 |  | 19.4 |  | 10.4 |  | 4.4 |  | 3.1 |  | 1.4 |  | 0 |  | 0.4 |  | 16 |  | 0.7 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 11.8 |  | 1.5 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
50 | 2024-11-03 01:00 | 6.5 |  | 6.3 |  | 263 |  | 19.3 |  | 10.3 |  | 4.4 |  | 3 |  | 1.4 |  | 0 |  | 0.4 |  | 16 |  | 1 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 11.8 |  | 1.9 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
51 | 2024-11-03 02:00 | 6.5 |  | 6.2 |  | 265 |  | 19.2 |  | 10.3 |  | 4.6 |  | 3 |  | 1.4 |  | 0 |  | 0.4 |  | 16 |  | 1.4 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 12.3 |  | 1.9 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
52 | 2024-11-03 03:00 | 6.5 |  | 6 |  | 266 |  | 19.2 |  | 10.1 |  | 4.5 |  | 3 |  | 1.4 |  | 0 |  | 0.4 |  | 16 |  | 0.9 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 11.4 |  | 0.6 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
53 | 2024-11-03 04:00 | 6.5 |  | 5.7 |  | 269 |  | 19 |  | 10.2 |  | 4.5 |  | 3 |  | 1.5 |  | 0 |  | 0.4 |  | 16.1 |  | 0.9 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 12.3 |  | 1.3 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
54 | 2024-11-03 05:00 | 6.5 |  | 5.6 |  | 271 |  | 19 |  | 10 |  | 4.6 |  | 3.1 |  | 1.5 |  | 0 |  | 0.4 |  | 16 |  | 0.7 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 11.9 |  | 1.5 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
55 | 2024-11-03 06:00 | 6.5 |  | 5.5 |  | 273 |  | 18.9 |  | 10.1 |  | 4.6 |  | 3.1 |  | 1.6 |  | 0 |  | 0.4 |  | 16.1 |  | 1.6 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 11.9 |  | 1 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56 | 2024-11-03 07:00 | 6.5 |  | 5.6 |  | 274 |  | 18.8 |  | 10.3 |  | 4.6 |  | 3 |  | 1.5 |  | 0 |  | 0.4 |  | 16.3 |  | 1.9 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 12.3 |  | 1.3 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
57 | 2024-11-03 08:00 | 6.5 |  | 6.3 |  | 269 |  | 18.8 |  | 10.1 |  | 4 |  | 3 |  | 1.5 |  | 0 |  | 0.4 |  | 17 |  | 1.3 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 12 |  | 1.3 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
58 | 2024-11-03 09:00 | 6.5 |  | 6.7 |  | 266 |  | 18.9 |  | 9.2 |  | 3.7 |  | 3.1 |  | 1.5 |  | 0 |  | 0.4 |  | 17 |  | 1.6 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 12.7 |  | 1.2 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59 | 2024-11-03 10:00 | 6.5 |  | 7 |  | 263 |  | 19 |  | 8.4 |  | 3.5 |  | 3 |  | 1.5 |  | 0 |  | 0.4 |  | 16.8 |  | 1.4 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 12.5 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
60 | 2024-11-03 11:00 | 6.5 |  | 7.3 |  | 261 |  | 19.3 |  | 8 |  | 3.4 |  | 2.6 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0.4 |  | 16 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 12.6 |  | 0.9 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
61 | 2024-11-03 12:00 | 6.5 |  | 7.6 |  | 262 |  | 19.8 |  | 7.8 |  | 3.2 |  | 2.2 |  | 1.1 |  | 0 |  | 0.4 |  | 16.5 |  | 1.7 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 12.3 |  | 0.8 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
62 | 2024-11-03 13:00 | 6.5 |  | 7.7 |  | 264 |  | 20 |  | 8 |  | 3.3 |  | 2.4 |  | 1.1 |  | 0 |  | 0.4 |  | 16.9 |  | 2.1 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 12.5 |  | 0.9 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
63 | 2024-11-03 14:00 | 6.5 |  | 7.8 |  | 265 |  | 20.2 |  | 8 |  | 3.2 |  | 2.4 |  | 1.1 |  | 0 |  | 0.4 |  | 16.9 |  | 3.7 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 12.5 |  | 1.5 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
64 | 2024-11-03 15:00 | 6.5 |  | 8 |  | 266 |  | 20.5 |  | 7.8 |  | 3.2 |  | 2.4 |  | 1.1 |  | 0 |  | 0.4 |  | 17.1 |  | 2.5 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 12.8 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
65 | 2024-11-03 16:00 | 6.5 |  | 8.1 |  | 267 |  | 20.5 |  | 7.9 |  | 3.2 |  | 2.8 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0.4 |  | 16.8 |  | 1.8 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 13.1 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
66 | 2024-11-03 17:00 | 6.5 |  | 8.1 |  | 271 |  | 20.4 |  | 8.2 |  | 3.2 |  | 3 |  | 1.4 |  | 0 |  | 0.4 |  | 17 |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 12.8 |  | 1.7 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
67 | 2024-11-03 18:00 | 6.5 |  | 8.1 |  | 272 |  | 20.4 |  | 8.2 |  | 3.3 |  | 3 |  | 1.5 |  | 0 |  | 0.4 |  | 17 |  | 2.4 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 12.5 |  | 1.3 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
68 | 2024-11-03 19:00 | 6.5 |  | 8 |  | 273 |  | 20.5 |  | 8.3 |  | 3.2 |  | 3.1 |  | 1.6 |  | 0 |  | 0.4 |  | 17 |  | 2.4 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 13 |  | 1.6 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
69 | 2024-11-03 20:00 | 6.4 |  | 8 |  | 276 |  | 20.6 |  | 8.3 |  | 3.2 |  | 3.1 |  | 1.6 |  | 0 |  | 0.4 |  | 17 |  | 2 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 12.9 |  | 1.8 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
70 | 2024-11-03 21:00 | 6.4 |  | 8 |  | 280 |  | 20.7 |  | 8.3 |  | 3.2 |  | 3 |  | 1.7 |  | 0 |  | 0.4 |  | 17 |  | 1.8 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 13.8 |  | 1.9 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
71 | 2024-11-03 22:00 | 6.4 |  | 7.9 |  | 285 |  | 20.7 |  | 8.4 |  | 3.2 |  | 2.9 |  | 1.7 |  | 0 |  | 0.4 |  | 17 |  | 2 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 13.8 |  | 2.1 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0