## Sheet1
No | 수계 | 측정소명 | 측정소ID | 측정소구분 | 순서 | 표시여부 | 설치년도 | 설치목적 | 주소 | 위치 | 구조 | TM좌표(좌) | TM좌표(우) | 토지소유자 | 담당기관 | 사용 조건 | 지형지세 | 용도지역 | 주변상황 | 참고상황
1 | 영산강 | 옥정호 | S04004 | 국가망 | 1 | O | 2004 | 상수원 수질감시 및 오염사고 대비 | 전라북도 임실군 운암면 강운로 1276 (마암리 613-20) | 강진취수장 상류 14km, 순창IC에서 27번 국도 전주방향 30km 지점 옥정호 운암교 옆 | 철골조 샌드위치 판넬 / 바지선 | 35.608 | 127.106 | 한국수자원공사 섬진강댐 관리사무소 | 전북지방환경청 | 하천점용허가 | 북-&gt;남으로 흐름 | 호소 | 측정소 인근에 숙박시설, 음식점 등이 산재해 있음, 상류 칠보취수장 위치 | 측정소 개축 : 2013년 12월
2 | 영산강 | 구례 | S04006 | 국가망 | 2 | O | 2006 | 수질감시 및 오염사고 대비 | 전라남도 구례군 간전면 간전중앙로 37 (양천리 815-73) | 구례공공하수처리장 하류 6km, 구례에서 하동방면 10km지점 간전교 옆 섬진강 토종어류 생태관 내 | 철골조 메탈 판넬 / 교량형 | 35.188 | 127.544 | 전라남도 어업생산과 | 전라남도 | 하천점용허가, 도로점용허가 | 상류 서시천, 하류 연곡천 합류 | 하천(농업용수) | 상류 6km지점 구례하수종말처리장 위치, 강줄기 따라 다수의 주민 거주지역이 산재해 있음 | 측정소 이전 : 2012년 12월
3 | 영산강 | 우치 | S04009 | 국가망 | 3 | O | 2012 | 수질감시 및 오염사고 대비 | 광주광역시 북구 신용산길 460 (용전동 1058-5) | 담양 공공하수처리장 하류 10km, 고서 공공하수처리장 하류 8km | 철골조 메탈 판넬 / 교량형 | 35.245 | 126.89 | 광주광역시청 | 환경부 영산강유역환경청 | 하천점용허가, 하천수사용허가, 도로점용협의 |  | 하천(농업용수) | 농경지 산재 | 345kV 송전선 인접으로 인한 채수설비 이전 : 2016.12월
4 | 영산강 | 동복호 | S04008 | 국가망 | 4 | O | 2009 | 상수원 수질감시 및 오염사고 대비 | 전라남도 화순군 이서면 적벽로 364 (월산리 749) | 동복취수장 상류 2.3km 지점 | 철골조 샌드위치 판넬 / 바지선 | 35.092 | 127.093 | 화순군청 | 환경부 영산강유역환경청 | 가설건축물 축조신고, 산지전용허가, 공유재산 무상 사용수익 허가 |  | 호소 | 동복호 하천수질 정책기초자료 확보지점, 하류 2km 동복취수장 위치, 상수원보호구역, 배출업소 없음
5 | 영산강 | 주암호 | S04001 | 국가망 | 5 | O | 2007 | 상수원 수질감시 및 오염사고 대비 | 전라남도 순천시 송광면 후곡길 166 (신평리 산99-5) | 주암취수장 상류 7.6km, 주암IC에서 순천대 수련원 방향 4km 지점, 주암호 신평교 옆 | 철골조 메탈 판넬 / 교량형 | 35.011 | 127.235 | 한국수자원공사 광주지사 | 환경부 국립환경과학원 | 하천점용허가, 도로점용허가 | 남에서 북으로 흐름. 동서 산악지형 | 호소 | 상수원 보호구역, 4km내 배출업소 없음, 하류7.5km 주암호 본댐 취수장, 상류 15km 문덕하수종말처리장 | 1998년 8월 신축(2007년 12월 개축)
6 | 영산강 | 용봉 | S04005 | 국가망 | 6 | O | 2004 | 수질감시 및 오염사고 대비 | 광주광역시 광산구 용봉길 102-92 (용봉동 250-1) | 광주제2하수처리장 하류 2km, 승촌보 상류 1km | 철골조 샌드위치 판넬 / 교량형 | 35.072 | 126.775 | 익산지방국토관리청 | 환경부 영산강유역환경청 | 하천점용허가, 도로점용허가 | 서북에서 동남으로 흐름 | 하천(농업용수) | 일반민가지역과 주유소 인접, 상류 4km 인근 소촌농공단지 폐수처리장 및 3km 인근 평동산업단지 위치 | 측정소 이전 : 2012년 6월
7 | 영산강 | 나주 | S04002 | 국가망 | 7 | O | 2006 | 수질감시 및 오염사고 대비 | 전라남도 나주시 왕곡면 무숙로 247-26 (옥곡리 114-28) | 나주 공공하수처리장 하류 7km, 죽산보 상류 1km 지점 죽산교 옆 | 철골조 샌드위치 판넬 / 교량형 | 34.975 | 126.633 | 익산지방국토관리청 | 환경부 | 하천점용허가, 하천수사용허가, 도로점용허가 | 북에서 남으로 흐름, 동.서 평지지형 | 하천(농업용수) | 하천 주변 농경지, 상류 10km 지점 나주하수처리장 위치 | 측정소 이전 : 2012년 6월
8 | 영산강 | 서창교 | S04003 | 국가망 | 8 | O | 2012 | 수질감시 및 오염사고 대비 | 광주광역시 서구 서창둑길 25 (서창동 598-2) | 광주제1하수처리장 하류 5km, 광주공항에서 터미널 방면 광산대로에서 극락교 우측 4km지점, 서창교 옆 광주천 합류후 6km지점 | 철골조 샌드위치 판넬 / 교량형 | 35.11 | 126.821 | 익산지방국토관리청 | 환경부 국립환경과학원 | 하천점용허가, 하천수사용허가 | 북&gt;남 흐르고 동쪽 민가 서쪽 공항 | 하천(농업용수) | 일반민가지역과 인접하여 생활하수가 취수지점 인근에 배출되고 있음 | 측정소 신축 : 1998년 12월 (이전 : 2012년 7월)
9 | 영산강 | 탐진호 | S04007 | 국가망 | 9 | O | 2006 | 상수원 수질감시 및 오염사고 대비 | 전라남도 장흥군 유치면 장흥대로 4801-1 (송정리 산 58-1) | 탐진호 취수지 상류 3km, 나주에서 장흥방면 23번국도 45km지점 장흥댐휴게소 부지 내 | 철골조 메탈 판넬 / 바지선 | 34.782 | 126.881 | 한국수자원공사 장흥댐관리단 | 환경부 영산강유역환경청 | 국유재산 사용수익허가, 가설건축물 축조신고, 도로점용허가 | 후방 탐진호, 전방 산악지형 | 호소 | 상류 4km지점 유치면사무소 주민거주지역 및 신풍하수종말처리장 위치, 하류 4km지점 장흥댐 취수탑 위치 | 홍보용 측정소 지정('15.12)
10 | 영산강 | 지석천 | S04012 | 국가망 | 10 | O | 2013 | 수질감시 및 오염사고 대비 | 전라남도 나주시 금천면 신가로 322 (신가리 237-1) | 산포 하수처리장 하류 1km, 도곡온천 하수처리장 하류 10km, 화순 하수처리장 하류 13km, 신가교 우안 상류(영산강 합류 2km 지점) | 철골조 메탈 판넬 / 교량형 | 35.05 | 126.779 | 국가(재무부) | 환경부 영산강유역환경청 | 하천수사용허가, 도로점용허가 | 2km 하류 영산강 본류 합류 | 하천(농업용수) | 반경 4km 지점에 나주혁신도시 위치
11 | 새만금 | 신시 | S05001 | 국가망 | 1 | O | 2008 | 1. 새만금 수질관리를 위한 의사결정시스템으로 유입 및 유출 수질에 대한 실시간 파악 및 수질예측을 위한 기초자료제공. 2. 2001년 정부조치계획에 의한 새만금의 과학적인 물 관리체계 구축의 일환으로 설치 | 전북 군산시 새만금로 1600-37 (옥도면 신시도리 267) | 신시 배수갑문 내측 | 철골 콘크리트 슬라브 지붕 단층 / 구조물 윈치 고정식 | 35.82 | 126.48 | 한국농어촌공사 새만금사업단 | 환경부(전북지방환경청) | 공용건축물 건축협의(영구) | 신시33센터 도로 건너편 공원 말단 | 해수 | 새만금 방조제 신시도에 위치 | 공원 말단에 위치하고 있으며, 주변에 어선들이 정박하는 장소가 있음. 관광객들을 위한 상설공연장이 약 200미터 전방에 있음
12 | 새만금 | 가력 | S05002 | 국가망 | 2 | O | 2008 | 1. 새만금 수질관리를 위한 의사결정시스템으로 유입및 유출 수질에 대한 실시간 파악 및 수질예측을 위한 기초자료 제공. 2. 2001년 정부조치계획에 의한 새만금의 과학적인 물관리체계 구축의 일환으로 설치 | 전북 부안군 새만금로 470-1 (부안군 변산면 대항리 573) | 가력 배수갑문 내측 | 철골 콘크리트 슬라브 지붕 단층 / 구조물 윈치 고정식 | 35.73 | 126.53 | 한국농어촌공사 새만금사업단 | 환경부(전북지방환경청) | 공용건축물 건축협의(영구) | 가력배수갑문과 유지관리사무소 중간지점 | 해수 | 새만금 방조제 가력도에 위치 | 주변에 어선들이 정박하는 장소가 있으며, 부안 변산 해수욕장과 가까움
13 | 새만금 | 만경 | S05003 | 국가망 | 3 | O | 2008 | 1.새만금 수질관리를 위한 의사결정시스템으로 유입및 유출 수질에 대한 실시간 파악 및 수질예측을 위한 기초자료 제공. 2.2001년 정부조치계획에 의한 새만금의 과학적인 물 관리체계 구축의 일환으로 설치 | 전북 익산시 만경강길 234 (석탄동 1068) | 만경강 본류 제수문 우측 | 경량 철골조 판넬지붕 단층 / 둔치형 | 35.91 | 126.96 | 환경부 | 환경부(전북지방환경청) | 하천점용허가, 가설건축물 축조신고 | 만경제수문 끝단 위치 | 국가하천 | 측정소 주변은 논으로 둘러싸여 있음 | 상류에 전주천과 왕궁축산단지(주교제) 위치
14 | 새만금 | 동진 | S05004 | 국가망 | 4 | O | 2008 | 1.새만금 수질관리를 위한 의사결정시스템으로 유입 및 유출 수질에 대한 실시간 파악 및 수질예측을 위한 기초자료제공. 2.2001년 정부조치계획에 의한 새만금의 과학적인 물 관리체계 구축의 일환으로 설치 | 전북 김제시 전군길 221 (부량면 옥정리 379-2) | 동진강 제수문 상류 300미터 전방 신군포교 옆 제내지 | 경량 철골조 판넬지붕 단층 / 교량형 | 35.72 | 126.82 | 국토교통부 | 환경부(전북지방환경청) | 하천수사용허가, 도로점용허가, 가설건축물 축조신고 | 신군포교 옆 폐천부지 내 | 국가하천 | 측정소 좌면은 제방, 후면은 농어촌공사 원천배수장, 우면은 논, 지천 등이 있음 | 상부에 덕천천 위치
15 | 새만금 | 하제 | S05005 | 국가망 | 5 | O | 2022 | 새만금호 개발에 따른 수질변화 대응 및 수질감시 기능 강화 | 전라북도 군산시 옥구읍 어은리 일원 | 옥구송수로 좌안(공원부지 내), 군산제2배수문 2.0km 이격 | 철골조 조립식 판넬 / 부이형 | 35.8645 | 126.631 |  | 환경부(전북지방환경청) | 공유수면 점용·사용허가 및 실시계획 승인, 가설건축물 축조신고 |  | 해수
16 | 새만금 | 계화 | S05006 | 국가망 | 6 | O | 2022 | 새만금호 개발에 따른 수질변화 대응 및 수질감시 기능 강화 | 전라북도 부안군 계화면 계화리 일원 | 부안3배수문과 0.7km, 계화송수로 0.9km 이격 | 철골조 조립식 판넬 / 부이형 | 35.8139 | 126.625 |  | 환경부(전북지방환경청) | 공유수면 점용·사용허가 및 실시계획 승인, 가설건축물 축조신고 |  | 해수
17 | 영산강 | 황룡강 | S04010 | 국가망 |  | X
18 | 영산강 | (구)나주 | S04011 | 국가망 |  | X