## Sheet1
No | 측정시간 | 지점 | 수소이온농도 | 용존산소 | 전기전도도 | 수온 | 총유기탄소 | 총질소 | 총인 | 클로로필-a | 남조류 | 미생물 독성지수 | 미생물 상태정보 | 전극[A] | 전극[B] | 기상_2.기온(°C) | 기상_2.강수량(mm) | 기상_2.강수량(일누적) | 기상_2.풍속(m/s) | 기상_2.풍향(16방위) | 기상_2.습도(%) | 기상_2.증기압(hPa) | 기상_2.이슬점온도(°C) | 기상_2.현지기압(hPa) | 기상_2.해면기압(hPa) | 기상_2.일조(hr) | 기상_2.일조(누적) | 기상_2.일사(MJ/m2) | 기상_2.일사(누적) | 기상_2.지면온도(°C)
1 | 2024-01-01 | 용봉 | 6.9 | 3.6 | 375 | 7.7 | 4.6 | 5.381 | 0.105 | 2 | 0.3 | -1.2 | 0 | 174 | -70 | 4.8 |  | 1 | 0.4 | 0 | 81 | 7 | 1.8 | 1017.7 | 1026.5 |  | 0 |  | 0 | 4.2
2 | 2024-01-01 01:00 | 용봉 | 6.9 | 3.7 | 372 | 7.6 | 4.6 | 5.337 | 0.105 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 171 | -87 | 4.6 |  | 1 | 0.3 | 0 | 84 | 7.1 | 2.1 | 1018 | 1026.8 |  | 0 |  | 0 | 4.2
3 | 2024-01-01 02:00 | 용봉 | 6.9 | 3.6 | 372 | 7.6 | 4.6 | 5.423 | 0.105 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 177 | 49 | 4.7 |  | 1 | 0.3 | 0 | 84 | 7.2 | 2.2 | 1018.2 | 1027 |  | 0 |  | 0 | 4.2
4 | 2024-01-01 03:00 | 용봉 | 6.9 | 3.6 | 373 | 7.6 | 4.5 | 5.469 | 0.105 | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 0 | 182 | 390 | 3.7 |  | 0 | 0.1 | 0 | 89 | 7.1 | 2 | 1018.5 | 1027.3 |  | 0 |  | 0 | 2.3
5 | 2024-01-01 04:00 | 용봉 | 6.9 | 3.5 | 376 | 7.5 | 4.6 | 5.51 | 0.105 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 187 | 530 | 3.1 |  | 0 | 0.6 | 90 | 96 | 7.3 | 2.5 | 1018.6 | 1027.4 |  | 0 |  | 0 | 1.4
6 | 2024-01-01 05:00 | 용봉 | 6.9 | 3.5 | 378 | 7.5 | 4.6 | 5.909 | 0.105 | 1.9 | 0.4 | -0.1 | 0 | 186 | 492 | 2.5 |  | 0 | 0.7 | 140 | 98 | 7.2 | 2.2 | 1018.8 | 1027.7 |  | 0 |  | 0 | 1.3
7 | 2024-01-01 06:00 | 용봉 | 6.9 | 3.5 | 382 | 7.5 | 4.5 | 5.661 | 0.106 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0 | 188 | 607 | 2 |  | 0 | 0.5 | 70 | 99 | 7 | 1.8 | 1019.2 | 1028.1 |  | 0 |  | 0 | 1.2
8 | 2024-01-01 07:00 | 용봉 | 6.9 | 3.5 | 382 | 7.4 | 4.6 | 5.709 | 0.107 | 2.2 | 0.5 | 1.4 | 0 | 201 | 709 | 1.5 |  | 0 | 0.1 | 0 | 99 | 6.7 | 1.3 | 1019.7 | 1028.6 |  | 0 |  | 0 | 1.1
9 | 2024-01-01 08:00 | 용봉 | 6.9 | 3.5 | 379 | 7.3 | 4.6 | 5.768 | 0.109 | 2.4 | 0.5 | -1 | 0 | 197 | 670 | 1.4 |  | 0 | 0.8 | 50 | 99 | 6.7 | 1.2 | 1020.2 | 1029.1 | 0 | 0 | 0.07 | 0.29 | 0.9
10 | 2024-01-01 09:00 | 용봉 | 6.9 | 3.5 | 377 | 7.4 | 4.7 | 7.007 | 0.108 | 2.9 | 0.7 | -0.8 | 0 | 189 | 853 | 2.5 |  | 0 | 0.1 | 0 | 99 | 7.2 | 2.3 | 1020.4 | 1029.3 | 0.7 | 0.7 | 0.38 | 0.51 | 1.1
11 | 2024-01-01 10:00 | 용봉 | 6.9 | 3.6 | 375 | 7.5 | 4.6 | 6.031 | 0.108 | 3.1 | 0.8 | -1.1 | 0 | 177 | 289 | 4 |  | 0 | 0.2 | 0 | 94 | 7.6 | 3.1 | 1020.9 | 1029.7 | 1 | 1.7 | 0.96 | 1.41 | 3.5
12 | 2024-01-01 11:00 | 용봉 | 6.9 | 3.6 | 372 | 7.7 | 4.5 | 5.705 | 0.107 | 2.8 | 0.7 | -0.1 | 0 | 173 | 241 | 6.2 |  | 0 | 0.7 | 250 | 87 | 8.2 | 4.1 | 1021 | 1029.8 | 1 | 2.7 | 1.48 | 2.89 | 11.8
13 | 2024-01-01 12:00 | 용봉 | 6.9 | 3.6 | 372 | 7.7 | 4.5 | 5.45 | 0.106 | 3.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 174 | 469 | 6.5 |  | 0 | 1.2 | 250 | 79 | 7.6 | 3.1 | 1020.5 | 1029.2 | 0.6 | 3.3 | 1.45 | 4.34 | 12.3
14 | 2024-01-01 13:00 | 용봉 | 6.9 | 3.6 | 372 | 7.9 | 4.7 | 5.455 | 0.106 | 2.8 | 0.7 | -1.9 | 0 | 159 | 126 | 7.1 |  | 0 | 1.4 | 250 | 73 | 7.3 | 2.5 | 1019.6 | 1028.3 | 0 | 3.3 | 0.84 | 5.18 | 11.2
15 | 2024-01-01 14:00 | 용봉 | 6.8 | 3.5 | 374 | 8.2 | 4.6 | 5.391 | 0.106 | 2.7 | 0.7 | -0.3 | 0 | 151 | -137 | 8.1 |  | 0 | 1.1 | 90 | 65 | 7 | 1.9 | 1018.3 | 1027 | 0.5 | 3.8 | 1.41 | 6.59 | 13.9
16 | 2024-01-01 15:00 | 용봉 | 6.9 | 3.5 | 374 | 8 | 4.5 | 5.406 | 0.107 | 3.7 | 1 | -1.4 | 0 | 145 | -287 | 8.8 |  | 0 | 1.6 | 270 | 63 | 7.1 | 2.1 | 1018.1 | 1026.7 | 0.5 | 4.3 | 1.19 | 7.78 | 13.1
17 | 2024-01-01 16:00 | 용봉 | 6.9 | 3.5 | 374 | 8.1 | 4.5 | 5.432 | 0.107 | 3.4 | 0.9 | -0.2 | 0 | 140 | -170 | 8.6 |  | 0 | 1.2 | 270 | 66 | 7.3 | 2.5 | 1017.7 | 1026.3 | 0 | 4.3 | 0.48 | 8.26 | 10.1
18 | 2024-01-01 17:00 | 용봉 | 6.9 | 3.5 | 376 | 8.1 | 4.6 | 5.481 | 0.107 | 3.3 | 0.9 | 0.7 | 0 | 142 | -211 | 8 |  | 0 | 1.4 | 230 | 69 | 7.4 | 2.6 | 1017.4 | 1026.1 | 0 | 4.3 | 0.27 | 8.53 | 8.3
19 | 2024-01-01 18:00 | 용봉 | 6.9 | 3.5 | 379 | 8 | 4.6 | 5.513 | 0.107 | 3.2 | 0.8 | 2 | 0 | 158 | 333 | 7.5 |  | 0 | 0.9 | 250 | 71 | 7.3 | 2.5 | 1017.6 | 1026.3 | 0 | 4.3 | 0.09 | 8.62 | 6.5
20 | 2024-01-01 19:00 | 용봉 | 6.9 | 3.4 | 379 | 8 | 4.6 | 5.568 | 0.108 | 3.1 | 0.8 | -0.6 | 0 | 159 | -6 | 7.4 |  | 0 | 0.6 | 200 | 73 | 7.5 | 2.8 | 1017.5 | 1026.2 |  | 0 |  | 0 | 6.3
21 | 2024-01-01 20:00 | 용봉 | 6.9 | 3.4 | 380 | 8 | 4.6 | 5.591 | 0.107 | 2.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 160 | -310 | 7 |  | 0 | 0.9 | 230 | 76 | 7.6 | 3 | 1017.6 | 1026.3 |  | 0 |  | 0 | 6
22 | 2024-01-01 21:00 | 용봉 | 6.9 | 3.3 | 382 | 8.1 | 4.7 | 5.64 | 0.109 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 161 | -355 | 6.7 |  | 0 | 1.5 | 270 | 75 | 7.3 | 2.5 | 1017.8 | 1026.5 |  | 0 |  | 0 | 5.7
23 | 2024-01-01 22:00 | 용봉 | 6.9 | 3.3 | 384 | 8.1 | 4.6 | 5.72 | 0.108 | 1.8 | 0.4 | 1 | 0 | 169 | -437 | 6.4 |  | 0 | 0.4 | 0 | 73 | 7 | 1.9 | 1018 | 1026.7 |  | 0 |  | 0 | 5.5
24 | 2024-01-01 23:00 | 용봉 | 6.9 | 3.3 | 384 | 8.1 | 4.6 | 5.785 | 0.107 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0 | 172 | -423 | 5.8 |  | 0 | 0.5 | 230 | 75 | 6.9 | 1.7 | 1017.7 | 1026.5 |  | 0 |  | 0 | 4.9
25 | 2024-01-02 | 용봉 | 6.9 | 3.2 | 383 | 8.1 | 4.6 | 5.786 | 0.108 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 0 | 178 | -411 | 5.9 |  | 0 | 0.3 | 0 | 77 | 7.1 | 2.1 | 1017.5 | 1026.2 |  | 0 |  | 0 | 5
26 | 2024-01-02 01:00 | 용봉 | 6.9 | 3.2 | 382 | 8 | 4.6 | 5.748 | 0.107 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0 | 184 | -397 | 5.7 |  | 0 | 0.6 | 250 | 76 | 6.9 | 1.7 | 1017 | 1025.8 |  | 0 |  | 0 | 4.7
27 | 2024-01-02 02:00 | 용봉 | 6.9 | 3.2 | 382 | 7.9 | 4.5 | 5.801 | 0.107 | 1.8 | 0.4 | 2 | 0 | 197 | -206 | 5.3 |  | 0 | 0.5 | 270 | 76 | 6.8 | 1.4 | 1016.7 | 1025.5 |  | 0 |  | 0 | 3.8
28 | 2024-01-02 03:00 | 용봉 | 6.9 | 3.2 | 383 | 7.9 | 4.6 | 5.783 | 0.106 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 0 | 218 | -383 | 5.2 |  | 0 | 0 | 0 | 78 | 6.9 | 1.6 | 1016.5 | 1025.3 |  | 0 |  | 0 | 4.3
29 | 2024-01-02 04:00 | 용봉 | 6.9 | 3.2 | 385 | 7.9 | 4.6 | 5.84 | 0.105 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 228 | -416 | 5 |  | 0 | 0.4 | 0 | 81 | 7.1 | 2 | 1016.3 | 1025.1 |  | 0 |  | 0 | 3.6
30 | 2024-01-02 05:00 | 용봉 | 6.9 | 3.2 | 382 | 7.8 | 4.8 | 5.938 | 0.105 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235 | -439 | 3.8 |  | 0 | 0.3 | 0 | 93 | 7.4 | 2.7 | 1015.9 | 1024.7 |  | 0 |  | 0 | 1.7
31 | 2024-01-02 06:00 | 용봉 | 6.9 | 3.2 | 379 | 7.7 | 4.4 | 5.904 | 0.105 | 2.2 | 0.5 | -0.3 | 0 | 237 | -446 | 4.3 |  | 0 | 0.3 | 0 | 93 | 7.7 | 3.2 | 1015.6 | 1024.4 |  | 0 |  | 0 | 3.3
32 | 2024-01-02 07:00 | 용봉 | 6.9 | 3.2 | 378 | 7.7 | 4.5 | 6.676 | 0.106 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 0 | 235 | -352 | 4.7 |  | 0 | 0.3 | 0 | 92 | 7.8 | 3.5 | 1015.6 | 1024.4 |  | 0 |  | 0 | 3.8
33 | 2024-01-02 08:00 | 용봉 | 6.9 | 3.2 | 378 | 7.7 | 4.4 | 6.021 | 0.106 | 2.8 | 0.8 | -0.4 | 0 | 233 | -245 | 4.4 |  | 0 | 0.7 | 320 | 95 | 7.9 | 3.6 | 1015.3 | 1024.1 | 0 | 0 | 0.07 | 0.43 | 3.9
34 | 2024-01-02 09:00 | 용봉 | 6.9 | 3.2 | 377 | 7.8 | 4.5 | 5.864 | 0.107 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 233 | -96 | 4.8 |  | 0 | 0.4 | 0 | 95 | 8.1 | 4 | 1015.7 | 1024.5 | 0 | 0 | 0.14 | 0.3 | 4.8
35 | 2024-01-02 10:00 | 용봉 | 6.9 | 3.3 | 375 | 7.8 | 4.5 | 5.815 | 0.108 | 3.4 | 1 | -0.6 | 0 | 223 | -204 | 5.1 |  | 0 | 0.5 | 200 | 90 | 7.8 | 3.5 | 1015.8 | 1024.6 | 0 | 0 | 0.29 | 0.5 | 6.4
36 | 2024-01-02 11:00 | 용봉 | 6.8 | 3.4 | 370 | 7.8 | 4.5 | 5.828 | 0.107 | 3.6 | 1.1 | -0.3 | 0 | 217 | -395 | 6 |  | 0 | 0.5 | 200 | 81 | 7.5 | 2.9 | 1015.4 | 1024.1 | 0 | 0 | 0.57 | 1.07 | 8.4
37 | 2024-01-02 12:00 | 용봉 | 6.8 | 3.5 | 368 | 7.9 | 4.3 | 5.767 | 0.105 | 3.9 | 1.2 | 0.4 | 0 | 223 | -464 | 6.8 |  | 0 | 0.7 | 290 | 77 | 7.6 | 3 | 1014.5 | 1023.2 | 0.1 | 0.1 | 0.96 | 2.03 | 11.3
38 | 2024-01-02 13:00 | 용봉 | 6.8 | 3.5 | 368 | 8 | 4.4 | 5.667 | 0.106 | 4.3 | 1.3 | 0.4 | 0 | 230 | -448 | 7.2 |  | 0 | 0.8 | 320 | 76 | 7.7 | 3.2 | 1013.8 | 1022.5 | 0 | 0.1 | 0.82 | 2.85 | 11.1
39 | 2024-01-02 14:00 | 용봉 | 6.8 | 3.6 | 366 | 8.1 | 4.4 | 5.586 | 0.105 | 4.7 | 1.4 | -0.1 | 0 | 231 | -424 | 7.7 |  | 0 | 0.6 | 270 | 73 | 7.6 | 3.1 | 1012.9 | 1021.5 | 0 | 0.1 | 0.85 | 3.7 | 12.5
40 | 2024-01-02 15:00 | 용봉 | 6.8 | 3.5 | 366 | 8.2 | 4.4 | 5.537 | 0.105 | 4 | 1.2 | -0.7 | 0 | 225 | -454 | 8 |  | 0 | 1.4 | 290 | 65 | 7 | 1.8 | 1012.8 | 1021.4 | 0.2 | 0.3 | 0.73 | 4.43 | 11
41 | 2024-01-02 16:00 | 용봉 | 6.8 | 3.6 | 369 | 8.2 |  |  |  | 3.2 | 0.4 |  |  |  |  | 7.8 |  | 0 | 1.1 | 360 | 64 | 6.8 | 1.4 | 1012.7 | 1021.3 | 0 | 0.3 | 0.49 | 4.92 | 9.3
42 | 2024-01-02 17:00 | 용봉 | 6.8 | 3.6 | 370 | 8.1 |  |  |  | 3.1 | 0.3 |  |  |  |  | 7.3 |  | 0 | 1.1 | 360 | 65 | 6.6 | 1.1 | 1012.8 | 1021.4 | 0 | 0.3 | 0.19 | 5.11 | 7.5
43 | 2024-01-02 18:00 | 용봉 | 6.8 | 3.6 | 374 | 8.2 |  |  |  | 2.9 | 0.3 |  |  |  |  | 6.8 |  | 0 | 0.9 | 50 | 69 | 6.8 | 1.4 | 1012.8 | 1021.5 | 0 | 0.3 | 0.08 | 5.19 | 5.8
44 | 2024-01-02 19:00 | 용봉 | 6.8 | 3.5 | 377 | 8.2 | 4.6 |  | 0.101 | 2.6 | 0.2 | -0.3 | 0 | 440 | 10591 | 6.1 |  | 0 | 0.6 | 50 | 68 | 6.4 | 0.6 | 1012.7 | 1021.4 |  | 0 |  | 0 | 4.5
45 | 2024-01-02 20:00 | 용봉 | 6.8 | 3.4 | 381 | 8.3 | 4.5 |  | 0.101 | 2.4 | 0.2 | -0.3 | 0 | 437 | 10591 | 6 |  | 0 | 0.6 | 340 | 74 | 6.9 | 1.7 | 1012.6 | 1021.3 |  | 0 |  | 0 | 4.1
46 | 2024-01-02 21:00 | 용봉 | 6.8 | 3.3 | 383 | 8.3 | 4.7 |  | 0.1 | 2.5 | 0.2 | -0.4 | 0 | 428 | 10591 | 5.2 |  | 0 | 0.5 | 290 | 82 | 7.2 | 2.3 | 1012.6 | 1021.3 |  | 0 |  | 0 | 3.9
47 | 2024-01-02 22:00 | 용봉 | 6.9 | 3.3 | 383 | 8.3 | 4.7 |  | 0.101 | 2.7 | 0.3 | -0.2 | 0 | 420 | 10591 | 5.3 |  | 0 | 0.4 | 0 | 86 | 7.6 | 3.1 | 1012.1 | 1020.8 |  | 0 |  | 0 | 4.2
48 | 2024-01-02 23:00 | 용봉 | 6.9 | 3.2 | 386 | 8.3 | 4.7 |  | 0.101 | 2.6 | 0.2 | -0.3 | 0 | 413 | 10591 | 5.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | 87 | 7.6 | 3.1 | 1012.2 | 1020.9 |  | 0 |  | 0 | 4.4
49 | 2024-01-03 | 용봉 | 6.9 | 3.2 | 384 | 8.3 | 4.7 |  | 0.101 | 2.4 | 0.2 | -0.7 | 0 | 403 | 10591 | 5 |  | 0 | 1.1 | 50 | 88 | 7.6 | 3.1 | 1011.7 | 1020.4 |  | 0 |  | 0 | 4.5
50 | 2024-01-03 01:00 | 용봉 | 6.9 | 3.2 | 383 | 8.2 | 4.6 |  | 0.1 | 2.5 | 0.2 | -0.4 | 0 | 386 | 10591 | 5 |  | 0 | 0.8 | 320 | 88 | 7.6 | 3.1 | 1012 | 1020.7 |  | 0 |  | 0 | 4.4
51 | 2024-01-03 02:00 | 용봉 | 6.9 | 3.2 | 382 | 8.1 | 4.6 |  | 0.101 | 2.6 | 0.2 | -0.3 | 0 | 382 | 10591 | 3.8 |  | 0 | 2 | 50 | 97 | 7.7 | 3.3 | 1011.9 | 1020.7 |  | 0 |  | 0 | 4.4
52 | 2024-01-03 03:00 | 용봉 | 6.9 | 3.1 | 381 | 8.1 | 4.7 |  | 0.101 | 2.7 | 0.2 | 1.5 | 0 | 406 | 10591 | 3 | 1.6 | 2 | 0.7 | 180 | 99 | 7.5 | 2.8 | 1012 | 1020.8 |  | 0 |  | 0 | 4.3
53 | 2024-01-03 04:00 | 용봉 | 6.9 | 3.1 | 380 | 8 | 4.7 |  | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0.4 | 0 | 423 | 10591 | 2.4 |  | 2 | 0.7 | 230 | 99 | 7.2 | 2.2 | 1011.6 | 1020.4 |  | 0 |  | 0 | 4
54 | 2024-01-03 05:00 | 용봉 | 6.9 | 3.1 | 378 | 8 | 4.6 |  | 0.101 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 427 | 10591 | 2.3 |  | 2 | 0.2 | 0 | 99 | 7.1 | 2.1 | 1011 | 1019.8 |  | 0 |  | 0 | 4
55 | 2024-01-03 06:00 | 용봉 | 6.9 | 3.1 | 379 | 8 | 4.6 |  | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 425 | 10377 | 2.1 | 2.9 | 4 | 0.4 | 0 | 99 | 7 | 1.9 | 1010.6 | 1019.4 |  | 0 |  | 0 | 3.9
56 | 2024-01-03 07:00 | 용봉 | 6.9 | 3.1 | 379 | 8 | 4.6 | 5.922 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | -13.4 | 0 | 224 | 2415 | 2.3 |  | 4 | 0.2 | 0 | 99 | 7.1 | 2.1 | 1010.8 | 1019.6 |  | 0 |  | 0 | 3.9
57 | 2024-01-03 08:00 | 용봉 | 6.9 | 3.1 | 379 | 8 | 4.6 | 5.883 | 0.1 | 3.3 | 0.5 | -1.6 | 0 | 174 | 88 | 2.7 |  | 4 | 0.4 | 0 | 99 | 7.3 | 2.5 | 1011 | 1019.8 | 0 | 0 | 0.06 | 0.33 | 4.1
58 | 2024-01-03 09:00 | 용봉 | 6.9 | 3.1 | 376 | 7.9 | 4.6 | 5.944 | 0.1 | 3.8 | 0.7 | -1.7 | 0 | 158 | 1 | 2.8 | 0.3 | 5 | 0.5 | 50 | 99 | 7.4 | 2.6 | 1011.6 | 1020.4 | 0 | 0 | 0.14 | 0.28 | 4.7
59 | 2024-01-03 10:00 | 용봉 | 6.8 | 3.3 | 371 | 8 | 4.6 | 5.832 | 0.099 | 4 | 0.8 | -0.6 | 0 | 151 | 4 | 3.3 |  | 5 | 0.4 | 0 | 99 | 7.6 | 3.1 | 1011.8 | 1020.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 6.2
60 | 2024-01-03 11:00 | 용봉 | 6.8 | 3.4 | 367 | 8.1 | 4.5 | 5.696 | 0.096 | 3.9 | 0.7 | -1.6 | 0 | 139 | -3 | 3.9 |  | 5 | 0.8 | 340 | 99 | 8 | 3.7 | 1011.7 | 1020.5 | 0 | 0 | 0.55 | 1.05 | 8.2
61 | 2024-01-03 12:00 | 용봉 | 6.8 | 3.5 | 364 | 8.2 | 4.3 | 6.47 | 0.096 | 3.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 136 | 4 | 5.1 |  | 5 | 0.7 | 290 | 98 | 8.6 | 4.8 | 1011.3 | 1020 | 0.3 | 0.3 | 1.23 | 2.28 | 12.4
62 | 2024-01-03 13:00 | 용봉 | 6.8 | 3.5 | 364 | 8.4 | 4.5 | 5.838 | 0.095 | 3.8 | 0.7 | 1.2 | 0 | 151 | -4 | 6.4 |  | 5 | 1.3 | 290 | 79 | 7.6 | 3 | 1010.5 | 1019.2 | 0.9 | 1.2 | 1.66 | 3.94 | 15.4
63 | 2024-01-03 14:00 | 용봉 | 6.8 | 3.4 | 366 | 8.5 | 4.6 | 5.309 | 0.095 | 4 | 0.8 | -0.8 | 0 | 145 | -2 | 6.3 |  | 5 | 1.7 | 20 | 70 | 6.7 | 1.2 | 1010.2 | 1018.9 | 0.5 | 1.7 | 1.02 | 4.96 | 11.8
64 | 2024-01-03 15:00 | 용봉 | 6.8 | 3.4 | 367 | 8.6 | 4.6 | 5.414 | 0.094 | 4.4 | 0.8 | -1.4 | 0 | 136 | -11 | 6.4 |  | 5 | 2.5 | 320 | 66 | 6.3 | 0.4 | 1010.6 | 1019.3 | 0.4 | 2.1 | 1.08 | 6.04 | 9.8
65 | 2024-01-03 16:00 | 용봉 | 6.8 | 3.4 | 370 | 8.6 | 4.5 | 5.455 | 0.094 | 4.6 | 0.7 | 1 | 0 | 138 | -10 | 6.7 |  | 5 | 1.2 | 290 | 61 | 6 | -0.3 | 1011 | 1019.7 | 0.3 | 2.4 | 0.62 | 6.66 | 8.6
66 | 2024-01-03 17:00 | 용봉 | 6.9 | 3.4 | 373 | 8.5 | 4.7 | 5.447 | 0.095 | 4.5 | 0.8 | 1.3 | 0 | 152 | -8 | 5.8 |  | 5 | 1.8 | 340 | 61 | 5.6 | -1.1 | 1011.8 | 1020.5 | 0.2 | 2.6 | 0.33 | 6.99 | 5.9
67 | 2024-01-03 18:00 | 용봉 | 6.9 | 3.4 | 375 | 8.4 | 4.6 | 5.552 | 0.096 | 4.3 | 0.8 | 1.6 | 0 | 163 | -10 | 5.1 | 0 | 5 | 1.4 | 320 | 65 | 5.7 | -0.9 | 1012.2 | 1020.9 | 0 | 2.6 | 0.08 | 7.07 | 3.4
68 | 2024-01-03 19:00 | 용봉 | 6.9 | 3.3 | 376 | 8.5 | 4.7 | 5.597 | 0.096 | 4.4 | 0.9 | 1 | 0 | 172 | -9 | 4.6 |  | 5 | 1.3 | 320 | 67 | 5.7 | -1 | 1012.8 | 1021.5 |  | 0 |  | 0 | 2.2
69 | 2024-01-03 20:00 | 용봉 | 6.8 | 3.3 | 375 | 8.5 | 4.8 | 5.629 | 0.096 | 4.4 | 0.9 | -1.6 | 0 | 168 | -9 | 4.4 |  | 5 | 0.9 | 340 | 75 | 6.2 | 0.3 | 1013.1 | 1021.8 |  | 0 |  | 0 | 2
70 | 2024-01-03 21:00 | 용봉 | 6.9 | 3.2 | 374 | 8.4 | 4.6 | 5.69 | 0.096 | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 162 | -8 | 4.2 |  | 5 | 1.7 | 20 | 77 | 6.3 | 0.5 | 1013.6 | 1022.4 |  | 0 |  | 0 | 1.4
71 | 2024-01-03 22:00 | 용봉 | 6.9 | 3.2 | 373 | 8.4 | 4.6 | 5.638 | 0.097 | 3.9 | 0.7 | 1.4 | 0 | 173 | -8 | 3.6 |  | 5 | 0.7 | 20 | 81 | 6.4 | 0.6 | 1014.1 | 1022.9 |  | 0 |  | 0 | 1
72 | 2024-01-03 23:00 | 용봉 | 6.9 | 3.1 | 375 | 8.4 | 4.6 | 5.617 | 0.095 | 3.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 181 | -12 | 3.7 |  | 5 | 1.8 | 50 | 78 | 6.2 | 0.2 | 1014.3 | 1023.1 |  | 0 |  | 0 | 1.4
73 | 2024-01-04 | 용봉 | 6.9 | 3.1 | 375 | 8.3 | 4.6 | 5.628 | 0.095 | 3.6 | 0.6 | 1.5 | 0 | 194 | -14 | 3.5 |  | 5 | 1.1 | 50 | 73 | 5.8 | -0.8 | 1014.2 | 1023 |  | 0 |  | 0 | 2.2
74 | 2024-01-04 01:00 | 용봉 | 6.9 | 3 | 374 | 8.3 | 4.5 | 5.734 | 0.095 | 3.3 | 0.6 | 0 | 0 | 201 | -13 | 3.1 |  | 5 | 1.4 | 50 | 75 | 5.7 | -0.9 | 1014.4 | 1023.2 |  | 0 |  | 0 | 1
75 | 2024-01-04 02:00 | 용봉 | 6.9 | 3 | 373 | 8.2 | 4.5 | 5.724 | 0.094 | 3.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 207 | -13 | 2.3 |  | 5 | 1.7 | 50 | 77 | 5.6 | -1.3 | 1014.5 | 1023.3 |  | 0 |  | 0 | 1
76 | 2024-01-04 03:00 | 용봉 | 6.9 | 3 | 373 | 8.1 | 4.7 | 5.748 | 0.094 | 3.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 217 | -13 | 1.6 |  | 3 | 1.4 | 70 | 80 | 5.5 | -1.4 | 1014.4 | 1023.3 |  | 0 |  | 0 | 1
77 | 2024-01-04 04:00 | 용봉 | 6.9 | 3 | 373 | 8 | 4.7 | 5.705 | 0.095 | 3.5 | 0.6 | 1.1 | 0 | 230 | -13 | 0.7 |  | 3 | 1.1 | 50 | 86 | 5.6 | -1.3 | 1014.5 | 1023.4 |  | 0 |  | 0 | 0.7
78 | 2024-01-04 05:00 | 용봉 | 6.9 | 3 | 376 | 8 | 4.7 | 6.393 | 0.095 | 3.6 | 0.8 | 0.1 | 0 | 238 | -13 | 1.3 |  | 3 | 0.3 | 0 | 86 | 5.8 | -0.7 | 1014.7 | 1023.6 |  | 0 |  | 0 | 0.1
79 | 2024-01-04 06:00 | 용봉 | 6.9 | 2.9 | 379 | 8 | 4.7 | 6.093 | 0.095 | 3.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 241 | -13 | 0.3 |  | 0 | 0.7 | 90 | 94 | 5.9 | -0.5 | 1014.9 | 1023.8 |  | 0 |  | 0 | -0.9
80 | 2024-01-04 07:00 | 용봉 | 6.9 | 2.9 | 381 | 8 | 4.6 | 5.822 | 0.097 | 4.2 | 1 | -0.2 | 0 | 236 | -13 | 0 |  | 0 | 1 | 50 | 93 | 5.7 | -1 | 1015.1 | 1024 |  | 0 |  | 0 | -1.4
81 | 2024-01-04 08:00 | 용봉 | 6.9 | 2.9 | 384 | 8 | 4.8 | 5.859 | 0.098 | 5 | 1.2 | 0.9 | 0 | 253 | -13 | -0.3 |  | 0 | 0.8 | 50 | 94 | 5.6 | -1.1 | 1015.6 | 1024.5 | 0 | 0.2 | 0.07 | 0.48 | -1.7
82 | 2024-01-04 09:00 | 용봉 | 6.9 | 3 | 385 | 8.2 | 4.8 | 5.956 | 0.098 | 5.9 | 1.3 | -1.8 | 0 | 238 | -13 | 1.4 |  | 0 | 0.6 | 270 | 90 | 6.1 | 0 | 1016 | 1024.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.55 | -0.2
83 | 2024-01-04 10:00 | 용봉 | 6.9 | 3.3 | 372 | 8.2 | 4.8 | 6.072 | 0.1 | 5.3 | 1.2 | -0.7 | 0 | 232 | -13 | 2.4 |  | 0 | 1.7 | 270 | 82 | 6 | -0.3 | 1016.8 | 1025.7 | 1 | 1.8 | 1.01 | 1.48 | 0.2
84 | 2024-01-04 11:00 | 용봉 | 6.9 | 3.6 | 353 | 8.3 | 4.6 | 6.109 | 0.099 | 4.9 | 1.2 | 0.1 | 0 | 222 | -13 | 3.7 |  | 0 | 1 | 270 | 71 | 5.7 | -1 | 1016.6 | 1025.4 | 1 | 2.8 | 1.54 | 3.02 | 8.9
85 | 2024-01-04 12:00 | 용봉 | 6.8 | 3.6 | 347 | 8.5 | 4.4 | 5.677 | 0.094 | 4.3 | 1.1 | 0.3 | 0 | 228 | -13 | 6 |  | 0 | 0.9 | 230 | 65 | 6.1 | 0 | 1015.9 | 1024.6 | 1 | 3.8 | 1.91 | 4.93 | 14.1
86 | 2024-01-04 13:00 | 용봉 | 6.8 | 3.5 | 348 | 8.7 | 4.5 | 5.196 | 0.089 | 3.8 | 0.9 | -1.1 | 0 | 218 | -13 | 6.5 |  | 0 | 1.8 | 270 | 60 | 5.8 | -0.7 | 1015.5 | 1024.2 | 1 | 4.8 | 2.05 | 6.98 | 16.1
87 | 2024-01-04 14:00 | 용봉 | 6.8 | 3.3 | 351 | 8.7 | 4.5 | 5.04 | 0.088 | 4.2 | 1 | -0.8 | 0 | 205 | -13 | 7.5 |  | 0 | 0.7 | 70 | 57 | 5.9 | -0.4 | 1014.6 | 1023.3 | 1 | 5.8 | 1.95 | 8.93 | 16.3
88 | 2024-01-04 15:00 | 용봉 | 6.8 | 3.2 | 354 | 8.8 | 4.4 | 5.097 | 0.087 | 4.4 | 1.1 | 0.6 | 0 | 211 | -13 | 7.5 |  | 0 | 1 | 250 | 56 | 5.8 | -0.7 | 1014.1 | 1022.8 | 1 | 6.8 | 1.6 | 10.53 | 14.8
89 | 2024-01-04 16:00 | 용봉 | 6.8 | 3.2 | 350 | 8.7 | 4.5 | 5.249 | 0.086 | 4.2 | 0.9 | 0.6 | 0 | 214 | 96 | 8 |  | 0 | 0.8 | 230 | 57 | 6.1 | 0 | 1013.9 | 1022.5 | 1 | 7.8 | 0.96 | 11.49 | 11.3
90 | 2024-01-04 17:00 | 용봉 | 6.9 | 3.2 | 350 | 8.5 | 4.4 | 5.258 | 0.084 | 4 | 0.9 | -0.5 | 0 | 216 | 429 | 7 |  | 0 | 2 | 270 | 59 | 5.9 | -0.4 | 1014.2 | 1022.9 | 1 | 8.8 | 0.51 | 12 | 6.9
91 | 2024-01-04 18:00 | 용봉 | 6.9 | 3.2 | 349 | 8.4 | 4.5 | 5.209 | 0.082 | 3.3 | 0.6 | -2.3 | 0 | 192 | 120 | 5.8 |  | 0 | 0.6 | 270 | 66 | 6.1 | 0 | 1014.3 | 1023 | 0 | 8.8 | 0.09 | 12.09 | 4
92 | 2024-01-04 19:00 | 용봉 | 6.9 | 3.2 | 346 | 8.2 | 4.3 | 5.211 | 0.081 | 3.7 | 0.8 | -1.9 | 0 | 170 | -117 | 5.4 |  | 0 | 0.6 | 250 | 72 | 6.4 | 0.7 | 1014.3 | 1023 |  | 0 |  | 0 | 2.4
93 | 2024-01-04 20:00 | 용봉 | 6.9 | 3.3 | 347 | 8.1 | 4.4 | 5.131 | 0.081 | 3.7 | 0.8 | -0.1 | 0 | 165 | -375 | 3.9 |  | 0 | 0.8 | 140 | 81 | 6.5 | 0.9 | 1014.3 | 1023.1 |  | 0 |  | 0 | 1.3
94 | 2024-01-04 21:00 | 용봉 | 6.9 | 3.3 | 348 | 8 | 4.3 | 5.12 | 0.081 | 3.6 | 0.8 | -0.4 | 0 | 164 | -314 | 3.7 |  | 0 | 0.6 | 140 | 86 | 6.8 | 1.5 | 1014.3 | 1023.1 |  | 0 |  | 0 | 1.4
95 | 2024-01-04 22:00 | 용봉 | 6.9 | 3.3 | 350 | 8 | 4.3 | 5.101 | 0.08 | 3.5 | 0.7 | -1.2 | 0 | 154 | -435 | 3.6 |  | 0 | 0.4 | 0 | 86 | 6.8 | 1.4 | 1014.2 | 1023 |  | 0 |  | 0 | 1.3
96 | 2024-01-04 23:00 | 용봉 | 6.9 | 3.4 | 348 | 7.8 | 4.2 | 5.065 | 0.078 | 3.7 | 0.8 | -1.1 | 0 | 145 | -447 | 2.8 |  | 0 | 0.5 | 50 | 94 | 7 | 1.9 | 1014 | 1022.8 |  | 0 |  | 0 | 1.2
97 | 2024-01-05 | 용봉 | 6.9 | 3.3 | 350 | 7.7 | 4.4 | 5.917 | 0.079 | 4 | 0.9 | -0.5 | 0 | 140 | -429 | 2.3 |  | 0 | 0.3 | 0 | 96 | 6.9 | 1.7 | 1013.9 | 1022.7 |  | 0 |  | 0 | 1.1
98 | 2024-01-05 01:00 | 용봉 | 6.9 | 3.3 | 349 | 7.7 | 4.4 | 5.451 | 0.08 | 4.3 | 1.1 | -0.9 | 0 | 137 | -343 | 2 |  | 0 | 0.2 | 0 | 97 | 6.8 | 1.5 | 1013.6 | 1022.4 |  | 0 |  | 0 | 0.9
99 | 2024-01-05 02:00 | 용봉 | 6.9 | 3.3 | 352 | 7.7 | 4.4 | 4.984 | 0.081 | 4.5 | 1.2 | 0.2 | 0 | 136 | -231 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 98 | 6.7 | 1.2 | 1013.8 | 1022.7 |  | 0 |  | 0 | 0.4
100 | 2024-01-05 03:00 | 용봉 | 6.9 | 3.2 | 359 | 7.7 | 4.5 | 4.952 | 0.082 | 5 | 1.2 | 0.9 | 0 | 139 | -411 | 1.8 |  | 0 | 0.1 | 0 | 99 | 6.9 | 1.6 | 1014 | 1022.9 |  | 0 |  | 0 | 0.4
101 | 2024-01-05 04:00 | 용봉 | 6.9 | 3.1 | 361 | 7.8 | 4.6 | 5.075 | 0.088 | 5.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 154 | -438 | 1.8 |  | 0 | 0.6 | 50 | 98 | 6.8 | 1.5 | 1014 | 1022.9 |  | 0 |  | 0 | 0.4
102 | 2024-01-05 05:00 | 용봉 | 6.9 | 3.1 | 362 | 7.8 | 4.6 | 5.197 | 0.093 | 5.5 | 1.2 | 0.8 | 0 | 158 | -445 | 1.8 |  | 0 | 0.1 | 0 | 98 | 6.8 | 1.5 | 1014 | 1022.9 |  | 0 |  | 0 | 0.4
103 | 2024-01-05 06:00 | 용봉 | 6.9 | 3 | 362 | 7.8 | 4.6 | 5.26 | 0.1 | 6 | 1.4 | 1.4 | 0 | 170 | -429 | 2.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | 98 | 7 | 1.8 | 1013.9 | 1022.7 |  | 0 |  | 0 | 0.7
104 | 2024-01-05 07:00 | 용봉 | 6.9 | 3 | 361 | 7.8 | 4.7 | 5.282 | 0.108 | 6.5 | 1.6 | 0.6 | 0 | 174 | -441 | 2.3 |  | 0 | 0.3 | 0 | 98 | 7.1 | 2 | 1014.1 | 1022.9 |  | 0 |  | 0 | 1
105 | 2024-01-05 08:00 | 용봉 | 6.9 | 3 | 360 | 7.8 | 4.7 | 5.293 | 0.117 | 7.4 | 1.9 | 0.6 | 0 | 180 | -418 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 98 | 6.9 | 1.7 | 1014.2 | 1023 | 0 | 1 | 0.07 | 0.67 | 1
106 | 2024-01-05 09:00 | 용봉 | 6.9 | 3.1 | 356 | 7.9 | 4.6 | 5.305 | 0.127 | 8.5 | 2.3 | -0.1 | 0 | 183 | -444 | 3.7 |  | 0 | 0.6 | 290 | 97 | 7.7 | 3.2 | 1014.6 | 1023.4 | 0.3 | 0.3 | 0.39 | 0.55 | 1.3
107 | 2024-01-05 10:00 | 용봉 | 6.9 | 3.1 | 354 | 8.1 | 4.8 | 5.232 | 0.137 | 8.8 | 2.4 | 0.5 | 0 | 186 | -456 | 5.8 |  | 0 | 0.7 | 200 | 87 | 8 | 3.7 | 1015 | 1023.7 | 0.9 | 1.2 | 0.97 | 1.43 | 7.2
108 | 2024-01-05 11:00 | 용봉 | 6.9 | 3 | 360 | 8.4 | 4.9 | 5.411 | 0.15 | 9.2 | 2.5 | 1.9 | 0 | 202 | -410 | 7.8 |  | 0 | 0.4 | 0 | 80 | 8.4 | 4.5 | 1014.9 | 1023.5 | 0.4 | 1.6 | 0.96 | 2.39 | 11.6
109 | 2024-01-05 12:00 | 용봉 | 6.9 | 3 | 363 | 8.6 | 4.9 | 5.291 | 0.165 | 9.6 | 2.7 | 2.5 | 0 | 233 | -93 | 9.7 |  | 0 | 0.4 | 0 | 71 | 8.5 | 4.6 | 1014 | 1022.6 | 0.9 | 2.5 | 1.73 | 4.12 | 15.6
110 | 2024-01-05 13:00 | 용봉 | 6.9 | 3 | 362 | 8.7 | 4.9 | 5.254 | 0.176 | 9.4 | 2.5 | 1.2 | 0 | 257 | 62 | 10.9 |  | 0 | 1.4 | 200 | 67 | 8.7 | 5 | 1013.2 | 1021.7 | 0.6 | 3.1 | 1.25 | 5.37 | 14.5
111 | 2024-01-05 14:00 | 용봉 | 6.8 | 3.2 | 357 | 8.6 | 4.8 | 5.461 | 0.179 | 10 | 2.6 | 0.5 | 0 | 265 | -233 | 11.7 |  | 0 | 2 | 270 | 59 | 8.1 | 3.9 | 1012.2 | 1020.7 | 0.8 | 3.9 | 1.51 | 6.88 | 15.3
112 | 2024-01-05 15:00 | 용봉 | 6.9 | 3.6 | 344 | 8.7 |  |  |  | 9.7 | 2.1 |  |  |  |  | 11.7 |  | 0 | 2.8 | 270 | 57 | 7.8 | 3.4 | 1011.8 | 1020.3 | 0.5 | 4.4 | 1.12 | 8 | 13.5
113 | 2024-01-05 16:00 | 용봉 | 6.8 | 3.6 | 346 | 8.8 |  |  |  | 7.2 | 1.2 |  |  |  |  | 11.4 |  | 0 | 2.1 | 270 | 58 | 7.8 | 3.4 | 1011.6 | 1020.1 | 0.4 | 4.8 | 0.75 | 8.75 | 11.6
114 | 2024-01-05 17:00 | 용봉 | 6.8 | 3.5 | 350 | 8.7 |  |  |  | 6.9 | 1.2 |  |  |  |  | 10.7 |  | 0 | 2.5 | 270 | 60 | 7.7 | 3.2 | 1011.7 | 1020.2 | 0.2 | 5 | 0.33 | 9.08 | 9.2
115 | 2024-01-05 18:00 | 용봉 | 6.8 | 3.6 | 348 | 8.5 |  |  |  | 6.2 | 1 |  |  |  |  | 10.3 |  | 0 | 0.5 | 290 | 63 | 7.8 | 3.5 | 1012.1 | 1020.7 | 0 | 5 | 0.1 | 9.18 | 7.9
116 | 2024-01-05 19:00 | 용봉 | 6.9 | 4.1 | 342 | 8.3 | 4.3 | 4.957 | 0.138 | 5.9 | 0.8 | 3 | 0 | 274 | 10590 | 9.4 |  | 0 | 1.1 | 290 | 68 | 8 | 3.7 | 1012.2 | 1020.8 |  | 0 |  | 0 | 6.1
117 | 2024-01-05 20:00 | 용봉 | 6.9 | 4.1 | 342 | 8 | 4.1 | 4.774 | 0.127 | 6.6 | 1.1 | -0.5 | 0 | 278 | 10591 | 8.6 |  | 0 | 0.4 | 0 | 73 | 8.1 | 4 | 1012.4 | 1021 |  | 0 |  | 0 | 4.6
118 | 2024-01-05 21:00 | 용봉 | 6.9 | 4.1 | 341 | 7.9 | 4.1 | 4.599 | 0.05 | 6.8 | 1.2 | -0.6 | 0 | 264 | 10591 | 8.7 |  | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 8.3 | 4.3 | 1012.7 | 1021.3 |  | 0 |  | 0 | 5.3
119 | 2024-01-05 22:00 | 용봉 | 6.9 | 4.1 | 342 | 7.9 | 4.1 | 4.537 | 0 | 6.7 | 1.2 | -0.2 | 0 | 259 | 10591 | 8.3 |  | 0 | 0.2 | 0 | 81 | 8.8 | 5.2 | 1012.9 | 1021.5 |  | 0 |  | 0 | 5.9
120 | 2024-01-05 23:00 | 용봉 | 6.9 | 4.1 | 342 | 7.9 | 4.2 | 4.537 | 0 | 6.3 | 1.1 | -0.1 | 0 | 259 | 10591 | 7.9 |  | 0 | 0.2 | 0 | 87 | 9.2 | 5.8 | 1012.9 | 1021.5 |  | 0 |  | 0 | 5.9
121 | 2024-01-06 | 용봉 | 6.9 | 4.1 | 347 | 7.9 | 4.2 | 4.526 | 0 | 6.4 | 1.2 | -0.3 | 0 | 255 | 10591 | 7.3 |  | 0 | 0.7 | 20 | 90 | 9.2 | 5.7 | 1013 | 1021.7 |  | 0 |  | 0 | 5
122 | 2024-01-06 01:00 | 용봉 | 6.9 | 4 | 345 | 7.8 | 4.1 | 4.563 | 0 | 6.4 | 1.2 | -0.2 | 0 | 251 | 10591 | 6.4 |  | 0 | 0.4 | 0 | 92 | 8.8 | 5.1 | 1012.9 | 1021.6 |  | 0 |  | 0 | 3.1
123 | 2024-01-06 02:00 | 용봉 | 6.9 | 4 | 343 | 7.7 | 4 | 4.575 | 0 | 6.6 | 1.3 | -0.2 | 0 | 248 | 10591 | 5.6 |  | 0 | 0.7 | 290 | 97 | 8.8 | 5.1 | 1012.9 | 1021.6 |  | 0 |  | 0 | 2.1
124 | 2024-01-06 03:00 | 용봉 | 6.8 | 4 | 342 | 7.6 | 4.1 | 4.554 | 0 | 6.7 | 1.4 | -0.2 | 0 | 245 | 10591 | 4.9 |  | 0 | 1 | 340 | 97 | 8.4 | 4.4 | 1013.2 | 1022 |  | 0 |  | 0 | 1.6
125 | 2024-01-06 04:00 | 용봉 | 6.9 | 4.1 | 340 | 7.6 | 4 | 4.511 | 0 | 6.8 | 1.4 | 0.1 | 0 | 245 | 10591 | 4.1 |  | 0 | 0.6 | 340 | 97 | 7.9 | 3.6 | 1013 | 1021.8 |  | 0 |  | 0 | 1.2
126 | 2024-01-06 05:00 | 용봉 | 6.9 | 4.2 | 339 | 7.5 | 4 | 4.454 | 0 | 6.8 | 1.5 | 1 | 0 | 258 | 10591 | 3.1 |  | 0 | 0.9 | 50 | 95 | 7.2 | 2.3 | 1013.1 | 1021.9 |  | 0 |  | 0 | 1.3
127 | 2024-01-06 06:00 | 용봉 | 6.9 | 4.4 | 336 | 7.4 | 4 | 4.407 | 0 | 7.1 | 1.6 | 0.1 | 0 | 261 | 10591 | 2.2 |  | 0 | 0.8 | 70 | 93 | 6.6 | 1.1 | 1013.2 | 1022 |  | 0 |  | 0 | 1.1
128 | 2024-01-06 07:00 | 용봉 | 6.9 | 4.6 | 335 | 7.4 | 4 | 4.382 | 0 | 7.6 | 1.8 | 0.3 | 0 | 266 | 10591 | 2 |  | 0 | 1.1 | 50 | 93 | 6.5 | 0.9 | 1013.7 | 1022.5 |  | 0 |  | 0 | 0.9
129 | 2024-01-06 08:00 | 용봉 | 6.9 | 4.7 | 334 | 7.4 | 4 | 4.345 | 0 | 8.7 | 2.2 | 0.2 | 0 | 270 | 10591 | 1.6 |  | 0 | 1 | 50 | 94 | 6.4 | 0.7 | 1014.3 | 1023.2 | 0 | 0.2 | 0.07 | 0.5 | 0.2
130 | 2024-01-06 09:00 | 용봉 | 6.9 | 4.9 | 333 | 7.5 | 3.9 | 4.315 | 0 | 9.9 | 2.5 | -0.6 | 0 | 262 | 10591 | 2.9 |  | 0 | 2.1 | 50 | 84 | 6.3 | 0.4 | 1014.9 | 1023.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.57 | 0.8
131 | 2024-01-06 10:00 | 용봉 | 6.9 | 5 | 333 | 7.6 | 3.9 | 4.296 | 0 | 10.1 | 2.6 | -0.2 | 0 | 258 | 10591 | 4.4 |  | 0 | 1.9 | 70 | 69 | 5.8 | -0.8 | 1014.9 | 1023.7 | 1 | 1.8 | 1.06 | 1.53 | 3.9
132 | 2024-01-06 11:00 | 용봉 | 6.9 | 5.2 | 335 | 7.9 | 3.9 | 4.249 | 0 | 10.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 260 | 10591 | 5.3 |  | 0 | 1.6 | 20 | 56 | 5 | -2.7 | 1014.6 | 1023.3 | 1 | 2.8 | 1.6 | 3.13 | 11.4
133 | 2024-01-06 12:00 | 용봉 | 6.9 | 5.3 | 337 | 8.2 | 4.1 | 4.268 | 0 | 9.3 | 2.4 | 0.5 | 0 | 269 | 10591 | 7 |  | 0 | 1.2 | 70 | 47 | 4.7 | -3.5 | 1013.7 | 1022.4 | 1 | 3.8 | 1.97 | 5.1 | 15.5
134 | 2024-01-06 13:00 | 용봉 | 6.9 | 5.3 | 340 | 8.4 | 4.1 | 4.285 | 0 | 9.6 | 2.4 | 0.5 | 0 | 276 | 10591 | 7.3 |  | 0 | 1.3 | 50 | 41 | 4.2 | -5.1 | 1013.5 | 1022.2 | 1 | 4.8 | 2.09 | 7.19 | 16.7
135 | 2024-01-06 14:00 | 용봉 | 6.9 | 5.3 | 343 | 8.5 | 4.1 | 4.319 | 0 | 11.2 | 2.8 | -0.2 | 0 | 275 | 10591 | 7.2 |  | 0 | 1.7 | 50 | 32 | 3.2 | -8.4 | 1012.9 | 1021.6 | 0.9 | 5.7 | 1.72 | 8.91 | 12.8
136 | 2024-01-06 15:00 | 용봉 | 6.9 | 5.2 | 344 | 8.7 | 4.1 | 4.402 | 0 | 11.1 | 2.8 | 0.1 | 0 | 278 | 10591 | 7.8 |  | 0 | 1.8 | 340 | 32 | 3.4 | -7.9 | 1012.9 | 1021.5 | 0.7 | 6.4 | 1.19 | 10.1 | 12
137 | 2024-01-06 16:00 | 용봉 | 6.9 | 5.2 | 343 | 8.8 | 4.1 | 4.52 | 0 | 11.5 | 2.9 | -0.1 | 0 | 275 | 10591 | 7.5 |  | 0 | 1.4 | 20 | 29 | 3 | -9.4 | 1012.9 | 1021.5 | 1 | 7.4 | 1.17 | 11.27 | 10
138 | 2024-01-06 17:00 | 용봉 | 6.9 | 5.3 | 342 | 8.5 | 4.1 | 4.534 | 0 | 10.8 | 2.7 | -0.1 | 0 | 274 | 10591 | 6.2 |  | 0 | 1 | 340 | 37 | 3.5 | -7.4 | 1013.5 | 1022.2 | 1 | 8.4 | 0.59 | 11.86 | 5.6
139 | 2024-01-06 18:00 | 용봉 | 6.9 | 5.2 | 340 | 8.2 | 4.1 | 4.518 | 0 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 271 | 10591 | 5.2 |  | 0 | 0.6 | 20 | 45 | 4 | -5.7 | 1014 | 1022.7 | 0.4 | 8.8 | 0.12 | 11.98 | 2.9
140 | 2024-01-06 19:00 | 용봉 | 6.9 | 4.8 | 339 | 8.1 | 4.1 | 4.483 | 0 | 9 | 2.3 | 7.2 | 0 | 361 | 10591 | 3.8 |  | 0 | 1.6 | 320 | 66 | 5.3 | -1.9 | 1014.9 | 1023.7 |  | 0 |  | 0 | 1.7
141 | 2024-01-06 20:00 | 용봉 | 6.9 | 4.3 | 337 | 8 | 4.1 | 4.505 | 0 | 7.8 | 2 | 2.6 | 0 | 479 | 10591 | 2.9 |  | 0 | 0.6 | 320 | 74 | 5.6 | -1.2 | 1015.1 | 1023.9 |  | 0 |  | 0 | 1.5
142 | 2024-01-06 21:00 | 용봉 | 6.8 | 4 | 336 | 7.9 | 4 | 4.537 | 0 | 7.1 | 1.8 | 3 | 0 | 546 | 10591 | 2.6 |  | 0 | 0.2 | 0 | 78 | 5.8 | -0.8 | 1015.2 | 1024 |  | 0 |  | 0 | 1.3
143 | 2024-01-06 22:00 | 용봉 | 6.8 | 3.8 | 336 | 7.9 | 4.1 | 4.581 | 0 | 6.8 | 1.8 | 3.9 | 0 | 674 | 10591 | 3 |  | 0 | 0.3 | 0 | 80 | 6.1 | -0.1 | 1015.2 | 1024 |  | 0 |  | 0 | 1.3
144 | 2024-01-06 23:00 | 용봉 | 6.8 | 3.7 | 332 | 7.7 | 4.1 | 4.618 | 0 | 6.2 | 1.6 | 4.3 | 0 | 868 | 10591 | 3.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | 81 | 6.2 | 0.2 | 1015.3 | 1024.1 |  | 0 |  | 0 | 1.3
145 | 2024-01-07 | 용봉 | 6.8 | 3.6 | 332 | 7.6 | 4.1 | 4.62 | 0 | 5.6 | 1.5 | 3.8 | 0 | 1104 | 10591 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 290 | 86 | 6.2 | 0.2 | 1015.6 | 1024.4 |  | 0 |  | 0 | 1.2
146 | 2024-01-07 01:00 | 용봉 | 6.8 | 3.5 | 332 | 7.6 | 4.1 | 4.635 | 0 | 5.5 | 1.7 | 3.3 | 0 | 1355 | 10591 | 2.2 |  | 0 | 0.9 | 290 | 93 | 6.6 | 1.1 | 1015.5 | 1024.3 |  | 0 |  | 0 | 1.2
147 | 2024-01-07 02:00 | 용봉 | 6.8 | 3.5 | 333 | 7.6 | 3.9 | 4.651 | 0 | 5.4 | 1.5 | 2.2 | 0 | 1557 | 10591 | 2.5 |  | 0 | 0.9 | 320 | 88 | 6.4 | 0.7 | 1015.4 | 1024.2 |  | 0 |  | 0 | 1.1
148 | 2024-01-07 03:00 | 용봉 | 6.8 | 3.4 | 333 | 7.6 | 4 | 4.664 | 0 | 5 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1681 | 10591 | 2.4 | 0 | 0 | 1.4 | 320 | 62 | 4.5 | -4.1 | 1015.7 | 1024.5 |  | 0 |  | 0 | 0.8
149 | 2024-01-07 04:00 | 용봉 | 6.8 | 3.4 | 333 | 7.6 | 4 | 4.809 | 0 | 5.1 | 1.5 | 1 | 0 | 1787 | 10591 | 2.5 |  | 0 | 1 | 270 | 53 | 3.9 | -6.1 | 1015.4 | 1024.2 |  | 0 |  | 0 | 0.5
150 | 2024-01-07 05:00 | 용봉 | 6.8 | 3.4 | 331 | 7.5 | 4.1 | 4.754 | 0 | 5 | 1.6 | 0.9 | 0 | 1876 | 10591 | 2.4 |  | 0 | 2 | 360 | 57 | 4.2 | -5.2 | 1015.5 | 1024.3 |  | 0 |  | 0 | 0.4
151 | 2024-01-07 06:00 | 용봉 | 6.8 | 3.5 | 332 | 7.4 | 4 | 5.638 | 0 | 5.2 | 1.6 | 1 | 0 | 1990 | 10591 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 340 | 85 | 5.7 | -1 | 1015.8 | 1024.7 |  | 0 |  | 0 | 0.6
152 | 2024-01-07 07:00 | 용봉 | 6.8 | 3.5 | 334 | 7.5 | 4 | 5.119 | 0 | 5.5 | 1.6 | 0.5 | 0 | 2082 | 10591 | 0.9 |  | 0 | 1.1 | 20 | 87 | 5.7 | -1 | 1016.3 | 1025.2 |  | 0 |  | 0 | 0.7
153 | 2024-01-07 08:00 | 용봉 | 6.8 | 3.7 | 331 | 7.4 | 4 | 4.669 | 0 | 6 | 1.7 | -13.5 | 0 | 1453 | 10591 | 0.9 |  | 0 | 1.1 | 20 | 90 | 5.9 | -0.5 | 1017 | 1025.9 | 0 | 1.4 | 0.06 | 0.77 | 0.8
154 | 2024-01-07 09:00 | 용봉 | 6.8 | 3.8 | 328 | 7.4 | 3.9 | 4.688 | 0 | 6.7 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 50 | 97 | 5.9 | -0.4 | 1018 | 1027 | 0 | 0.4 | 0.16 | 0.34 | 1
155 | 2024-01-07 10:00 | 용봉 | 6.9 | 4.1 | 326 | 7.5 | 4 | 4.645 | 0 | 6.4 | 1.9 |  |  |  |  | 1.1 |  | 0 | 3.6 | 50 | 63 | 4.2 | -5.1 | 1018.8 | 1027.7 | 0.5 | 0.5 | 0.59 | 0.81 | 1.2
156 | 2024-01-07 11:00 | 용봉 | 6.9 | 4.4 | 323 | 7.6 | 3.8 | 5.025 | 0 | 5.7 | 1.6 | 0 | 0 | 451 | 10591 | 1.2 |  | 0 | 3.7 | 50 | 52 | 3.5 | -7.5 | 1019 | 1027.9 | 0.9 | 1.4 | 1.19 | 2 | 4.9
157 | 2024-01-07 12:00 | 용봉 | 6.9 | 4.4 | 324 | 7.7 | 3.9 | 4.744 | 0 | 5.3 | 1.5 | -2.1 | 0 | 376 | 10591 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 50 | 46 | 3.4 | -7.7 | 1018.6 | 1027.5 | 1 | 2.4 | 2.01 | 4.01 | 11.7
158 | 2024-01-07 13:00 | 용봉 | 6.9 | 4.3 | 329 | 7.8 | 4.1 | 4.442 | 0 | 5.3 | 1.4 | 0.8 | 0 | 394 | 10591 | 3 |  | 0 | 1.9 | 360 | 48 | 3.6 | -6.9 | 1018.2 | 1027 | 1 | 3.4 | 2.08 | 6.09 | 13.4
159 | 2024-01-07 14:00 | 용봉 | 6.8 | 4.1 | 334 | 7.8 | 4.1 | 4.49 | 0 | 5.1 | 1.4 | 6.4 | 0 | 494 | 10591 | 3.2 |  | 0 | 3.2 | 50 | 49 | 3.8 | -6.5 | 1017.7 | 1026.5 | 1 | 4.4 | 2.29 | 8.38 | 14.2
160 | 2024-01-07 15:00 | 용봉 | 6.8 | 3.8 | 340 | 7.8 | 4.1 | 4.574 | 0 | 5.9 | 1.6 | 0 | 0 | 560 | 10591 | 2.1 |  | 0 | 3.2 | 50 | 53 | 3.8 | -6.5 | 1017.9 | 1026.8 | 0.6 | 5 | 1.2 | 9.58 | 8.6
161 | 2024-01-07 16:00 | 용봉 | 6.8 | 3.6 | 348 | 7.9 | 4.1 | 4.698 | 0 | 6.6 | 1.8 | 0.7 | 0 | 502 | 10591 | 1.9 |  | 0 | 1.6 | 340 | 56 | 3.9 | -5.9 | 1017.9 | 1026.8 | 0.6 | 5.6 | 0.85 | 10.43 | 7.2
162 | 2024-01-07 17:00 | 용봉 | 6.8 | 3.4 | 355 | 7.9 | 4.3 | 4.917 | 0 | 7.3 | 2.1 | -0.5 | 0 | 545 | 10591 | 1 |  | 0 | 1.7 | 20 | 62 | 4.1 | -5.4 | 1018.4 | 1027.3 | 0.6 | 6.2 | 0.48 | 10.91 | 3.8
163 | 2024-01-07 18:00 | 용봉 | 6.8 | 3.4 | 355 | 7.9 | 4.3 | 5.107 | 0 | 8.1 | 2.2 | 0.8 | 0 | 530 | 10591 | 0.3 |  | 0 | 2.7 | 50 | 68 | 4.2 | -4.9 | 1018.8 | 1027.8 | 0 | 6.2 | 0.09 | 11 | 1.9
164 | 2024-01-07 19:00 | 용봉 | 6.8 | 3.6 | 344 | 7.7 | 4.3 | 5.133 | 0 | 8.5 | 2.2 | 0 | 0 | 538 | 10591 | -0.1 |  | 0 | 2.4 | 50 | 67 | 4.1 | -5.5 | 1019.3 | 1028.3 |  | 0 |  | 0 | 1.1
165 | 2024-01-07 20:00 | 용봉 | 6.8 | 3.6 | 340 | 7.6 | 4.2 | 5.844 | 0 | 8.6 | 2.4 | -2.2 | 0 | 497 | 10591 | -0.3 |  | 0 | 2.3 | 50 | 62 | 3.7 | -6.7 | 1019.5 | 1028.5 |  | 0 |  | 0 | 0.5
166 | 2024-01-07 21:00 | 용봉 | 6.9 | 3.7 | 329 | 7.4 | 4.2 | 5.373 | 0 | 8.7 | 2.4 | -2.5 | 0 | 417 | 10591 | -0.6 |  | 0 | 2.9 | 50 | 58 | 3.4 | -7.8 | 1019.6 | 1028.6 |  | 0 |  | 0 | -0.2
167 | 2024-01-07 22:00 | 용봉 | 6.9 | 3.8 | 323 | 7.3 | 4.2 | 4.843 | 0 | 8.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 415 | 10591 | -1.2 |  | 0 | 1.7 | 50 | 59 | 3.3 | -8.2 | 1020 | 1029 |  | 0 |  | 0 | -0.9
168 | 2024-01-07 23:00 | 용봉 | 6.9 | 3.9 | 314 | 7.1 | 4 | 4.691 | 0 | 8.8 | 2.4 | 4.4 | 0 | 512 | 10591 | -1.5 |  | 0 | 2.1 | 50 | 60 | 3.3 | -8.2 | 1020.1 | 1029.1 |  | 0 |  | 0 | -1.4
169 | 2024-01-08 | 용봉 | 6.9 | 4 | 316 | 7 | 4 | 4.531 | 0 | 8.8 | 2.4 | -4.1 | 0 | 435 | 10591 | -1.8 |  | 0 | 1.2 | 50 | 63 | 3.4 | -7.9 | 1020 | 1029 |  | 0 |  | 0 | -1.8
170 | 2024-01-08 01:00 | 용봉 | 6.9 | 3.9 | 316 | 7 | 4.1 | 4.425 | 0 | 8.8 | 2.4 | -1.3 | 0 | 400 | 10591 | -2.5 |  | 0 | 1.9 | 50 | 65 | 3.3 | -8.1 | 1020.3 | 1029.4 |  | 0 |  | 0 | -2
171 | 2024-01-08 02:00 | 용봉 | 6.9 | 3.9 | 317 | 6.8 | 4.1 | 4.437 | 0 | 8.8 | 2.4 | -0.6 | 0 | 379 | 10591 | -3.3 |  | 0 | 1.6 | 70 | 70 | 3.4 | -7.9 | 1019.9 | 1029 |  | 0 |  | 0 | -2.4
172 | 2024-01-08 03:00 | 용봉 | 6.9 | 3.9 | 314 | 6.7 | 4 | 4.477 | 0 | 8.9 | 2.4 | -0.4 | 0 | 374 | 10591 | -3.6 |  | 0 | 1.2 | 70 | 70 | 3.3 | -8.2 | 1020.1 | 1029.2 |  | 0 |  | 0 | -2.8
173 | 2024-01-08 04:00 | 용봉 | 6.9 | 4.1 | 307 | 6.7 | 4 | 4.485 | 0 | 8.9 | 2.4 | -0.1 | 0 | 367 | 10591 | -3.9 |  | 0 | 1.5 | 70 | 70 | 3.2 | -8.5 | 1019.7 | 1028.8 |  | 0 |  | 0 | -3
174 | 2024-01-08 05:00 | 용봉 | 6.9 | 4.6 | 296 | 6.5 | 4 | 4.461 | 0 | 8.6 | 2.5 | -0.3 | 0 | 361 | 10591 | -4.2 |  | 0 | 1.1 | 50 | 72 | 3.2 | -8.5 | 1019.7 | 1028.8 |  | 0 |  | 0 | -3.4
175 | 2024-01-08 06:00 | 용봉 | 6.9 | 4.9 | 296 | 6.4 | 3.9 | 4.295 | 0 | 8.4 | 2.4 | -2.8 | 0 | 325 | 10591 | -4.5 |  | 0 | 1.5 | 50 | 71 | 3.1 | -8.9 | 1019.8 | 1028.9 |  | 0 |  | 0 | -3.6
176 | 2024-01-08 07:00 | 용봉 | 6.9 | 4.9 | 298 | 6.4 | 3.9 | 4.075 | 0 | 8.7 | 2.5 | -1.9 | 0 | 279 | 10591 | -4.6 |  | 0 | 1.1 | 50 | 70 | 3 | -9.2 | 1020.1 | 1029.2 |  | 0 |  | 0 | -3.9
177 | 2024-01-08 08:00 | 용봉 | 6.9 | 4.4 | 305 | 6.5 | 4 | 4.062 | 0 | 11.1 | 3.3 | 0.9 | 0 | 277 | 10591 | -4.9 |  | 0 | 1.7 | 70 | 72 | 3.1 | -9.1 | 1020 | 1029.1 | 0 | 0.6 | 0.07 | 0.64 | -4
178 | 2024-01-08 09:00 | 용봉 | 6.9 | 4.2 | 314 | 6.6 | 4.1 | 4.161 | 0 | 13.1 | 3.9 | 1 | 0 | 302 | 10591 | -3.1 |  | 0 | 1.6 | 70 | 65 | 3.2 | -8.7 | 1020.5 | 1029.6 | 0.8 | 0.8 | 0.43 | 0.59 | -2
179 | 2024-01-08 10:00 | 용봉 | 6.9 | 4.4 | 315 | 6.8 | 4.1 | 4.403 | 0 | 13.1 | 3.8 | 4.4 | 0 | 354 | 10591 | -1.7 |  | 0 | 1.4 | 70 | 61 | 3.3 | -8.2 | 1020.4 | 1029.4 | 1 | 1.8 | 1.13 | 1.63 | 0
180 | 2024-01-08 11:00 | 용봉 | [13 empty] | -0.4 |  | 0 | 1.1 | 90 | 48 | 2.9 | -10 | 1020 | 1029 | 1 | 2.8 | 1.68 | 3.31 | 2
181 | 2024-01-08 12:00 | 용봉 | 6.9 | 5.8 | 299 | 7.2 |  |  |  | 9.5 | 2 |  |  |  |  | 1.2 |  | 0 | 0.9 | 340 | 40 | 2.7 | -10.9 | 1019.1 | 1028 | 1 | 3.8 | 2.06 | 5.37 | 6.3
182 | 2024-01-08 13:00 | 용봉 | 6.9 | 5.4 | 312 | 7.4 |  |  |  | 9.2 | 2.1 |  |  |  |  | 2.1 |  | 0 | 1 | 320 | 39 | 2.8 | -10.4 | 1018.2 | 1027.1 | 1 | 4.8 | 2.21 | 7.58 | 12.2
183 | 2024-01-08 14:00 | 용봉 | 6.9 | 4.3 | 333 | 7.8 |  |  |  | 11.9 | 2.9 |  |  |  |  | 3.4 |  | 0 | 0.8 | 360 | 36 | 2.8 | -10.2 | 1017.1 | 1025.9 | 1 | 5.8 | 2.11 | 9.69 | 12.9
184 | 2024-01-08 15:00 | 용봉 | 6.8 | 4.2 | 340 | 7.9 |  |  |  | 14.4 | 3.5 |  |  |  |  | 4.2 |  | 0 | 0.9 | 320 | 34 | 2.8 | -10.3 | 1016.7 | 1025.5 | 1 | 6.8 | 1.79 | 11.48 | 12.2
185 | 2024-01-08 16:00 | 용봉 | 6.9 | 4.2 | 340 | 7.9 |  |  |  | 15.2 | 3.6 |  |  |  |  | 4 |  | 0 | 1.1 | 250 | 38 | 3.1 | -9 | 1016.8 | 1025.6 | 1 | 7.8 | 1.21 | 12.69 | 8.7
186 | 2024-01-08 17:00 | 용봉 | 6.9 | 4.6 | 330 | 7.5 | 4.3 |  | 0.078 | 13.4 | 3.2 | 1.1 | 0 | 1236 | 10591 | 3.1 |  | 0 | 0.9 | 250 | 36 | 2.8 | -10.5 | 1016.8 | 1025.6 | 0.8 | 8.6 | 0.57 | 13.26 | 4.3
187 | 2024-01-08 18:00 | 용봉 | 6.9 | 4.4 | 331 | 7.2 | 4.3 |  | 0.073 | 12.8 | 3 | -0.5 | 0 | 1217 | 10591 | 2.4 |  | 0 | 0.7 | 290 | 41 | 3 | -9.5 | 1016.9 | 1025.8 | 0.1 | 8.7 | 0.11 | 13.37 | 1.7
188 | 2024-01-08 19:00 | 용봉 | 6.9 | 4.5 | 326 | 7.1 | 4.3 |  | 0.074 | 11.3 | 2.6 | 0.3 | 0 | 1211 | 10591 | 0.9 |  | 0 | 0.7 | 290 | 57 | 3.7 | -6.6 | 1017.5 | 1026.4 |  | 0 |  | 0 | 0.8
189 | 2024-01-08 20:00 | 용봉 | 6.9 | 4.6 | 317 | 7 | 4.2 | 5.358 | 0.072 | 10.9 | 2.6 | 0.4 | 0 | 1247 | 10591 | 0 |  | 0 | 0.6 | 250 | 64 | 3.9 | -6 | 1017.5 | 1026.5 |  | 0 |  | 0 | 0.1
190 | 2024-01-08 21:00 | 용봉 | 6.9 | 4.9 | 309 | 6.9 | 4 | 5.111 | 0.071 | 9.9 | 2.4 | 0.6 | 0 | 1288 | 10591 | -0.2 |  | 0 | 0.6 | 230 | 63 | 3.8 | -6.4 | 1017.2 | 1026.1 |  | 0 |  | 0 | -0.7
191 | 2024-01-08 22:00 | 용봉 | 6.9 | 4.9 | 307 | 6.8 | 4.1 | 4.933 | 0.07 | 9.8 | 2.4 | 1.3 | 0 | 1387 | 10591 | -0.8 |  | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 3.8 | -6.3 | 1016.9 | 1025.9 |  | 0 |  | 0 | -1.2
192 | 2024-01-08 23:00 | 용봉 | 6.9 | 4.7 | 306 | 6.7 | 4 | 5.261 | 0.069 | 9.9 | 2.5 | 0.4 | 0 | 1437 | 10591 | -1.3 |  | 0 | 1 | 70 | 69 | 3.8 | -6.2 | 1016.2 | 1025.2 |  | 0 |  | 0 | -1.6
193 | 2024-01-09 | 용봉 | 6.9 | 4.8 | 303 | 6.6 | 4.1 | 4.906 | 0.07 | 9.6 | 2.4 | 0.3 | 0 | 1459 | 10591 | -1.2 |  | 0 | 1 | 70 | 68 | 3.8 | -6.3 | 1016.1 | 1025.1 |  | 0 |  | 0 | -1
194 | 2024-01-09 01:00 | 용봉 | 6.9 | 5 | 298 | 6.4 | 4 | 4.876 | 0.069 | 8.8 | 2.2 | 0.1 | 0 | 1472 | 10591 | -1.4 |  | 0 | 1 | 50 | 68 | 3.8 | -6.5 | 1015.6 | 1024.6 |  | 0 |  | 0 | -1.5
195 | 2024-01-09 02:00 | 용봉 | 6.9 | 4.6 | 298 | 6.3 | 4 | 4.699 | 0.067 | 8.8 | 2.3 | -0.6 | 0 | 1446 | 10591 | -1.9 |  | 0 | 1 | 50 | 69 | 3.7 | -6.8 | 1015 | 1024 |  | 0 |  | 0 | -2
196 | 2024-01-09 03:00 | 용봉 | 6.9 | 4.4 | 303 | 6.3 | 4.1 | 4.812 | 0.068 | 8.7 | 2.1 | -0.4 | 0 | 1395 | 10591 | -1.5 |  | 0 | 0.4 | 0 | 69 | 3.8 | -6.4 | 1014.7 | 1023.7 |  | 0 |  | 0 | -1.2
197 | 2024-01-09 04:00 | 용봉 | 6.9 | 4.3 | 311 | 6.3 | 4.2 | 6.182 | 0.069 | 8.6 | 2.2 | -0.2 | 0 | 1369 | 10591 | -1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 66 | 3.7 | -6.7 | 1014.8 | 1023.8 |  | 0 |  | 0 | -0.5
198 | 2024-01-09 05:00 | 용봉 | 6.9 | 4.3 | 314 | 6.3 | 4.2 | 6.102 | 0.068 | 8.8 | 2.3 | -0.8 | 0 | 1321 | 10591 | -1 |  | 0 | 0.2 | 0 | 67 | 3.8 | -6.3 | 1014.7 | 1023.7 |  | 0 |  | 0 | -0.5
199 | 2024-01-09 06:00 | 용봉 | 6.9 | 4.3 | 309 | 6.2 | 4.2 | 5.3 | 0.071 | 8.9 | 2.4 | 0.4 | 0 | 1324 | 10591 | -1.3 |  | 0 | 0.3 | 0 | 70 | 3.9 | -6 | 1014.4 | 1023.4 |  | 0 |  | 0 | -1
200 | 2024-01-09 07:00 | 용봉 | 6.9 | 4.4 | 304 | 6.3 | 4.3 | 5.341 | 0.072 | 9.4 | 2.5 | 0.6 | 0 | 1374 | 10591 | -0.7 |  | 0 | 0.3 | 0 | 69 | 4 | -5.6 | 1014.1 | 1023 |  | 0 |  | 0 | -0.5
201 | 2024-01-09 08:00 | 용봉 | 6.9 | 4.5 | 297 | 6.2 | 4.2 | 5.213 | 0.073 | 9.6 | 2.7 | -2.2 | 0 | 1253 | 10591 | -0.6 |  | 0 | 1.6 | 70 | 70 | 4.1 | -5.4 | 1013.6 | 1022.5 | 0 | 0.9 | 0.07 | 0.75 | -0.2
202 | 2024-01-09 09:00 | 용봉 | 6.9 | 4.5 | 302 | 6.4 | 4.1 | 5.094 | 0.074 | 10.8 | 3.1 | -0.4 | 0 | 1187 | 10591 | 0 |  | 0 | 0.9 | 70 | 68 | 4.2 | -5.2 | 1013.8 | 1022.7 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.33 | 0
203 | 2024-01-09 10:00 | 용봉 | 6.9 | 4.3 | 325 | 6.8 | 4.2 | 5.558 | 0.074 | 12.2 | 3.5 | -0.2 | 0 | 1169 | 10591 | 0.9 |  | 0 | 0.2 | 0 | 63 | 4.1 | -5.3 | 1013.9 | 1022.8 | 0 | 0 | 0.35 | 0.57 | 0.1
204 | 2024-01-09 11:00 | 용봉 | 6.9 | 4.2 | 334 | 7 | 4.3 | 5.293 | 0.079 | 12.6 | 3.5 | 0.7 | 0 | 1198 | 10591 | 1.8 |  | 0 | 1.2 | 70 | 64 | 4.5 | -4.2 | 1013.6 | 1022.4 | 0 | 0 | 0.41 | 0.98 | 0.2
205 | 2024-01-09 12:00 | 용봉 | 6.9 | 4.4 | 328 | 7.1 | 4.4 | 5.879 | 0.082 | 12.7 | 3.6 | 0.8 | 0 | 1265 | 10591 | 3 |  | 0 | 0.6 | 20 | 61 | 4.6 | -3.8 | 1012.6 | 1021.4 | 0 | 0 | 0.58 | 1.56 | 2.5
206 | 2024-01-09 13:00 | 용봉 | 6.9 | 4.6 | 318 | 7.1 | 4.3 | 5.963 | 0.081 | 12.8 | 3.5 | 1.6 | 0 | 1381 | 10591 | 4.3 |  | 0 | 0.9 | 50 | 59 | 4.9 | -3 | 1011.2 | 1019.9 | 0 | 0 | 1.01 | 2.57 | 7.8
207 | 2024-01-09 14:00 | 용봉 | 6.9 | 4.8 | 309 | 7 | 4.2 | 5.723 | 0.079 | 12.2 | 3.3 | -0.5 | 0 | 1371 | 10591 | 5.1 |  | 0 | 0.5 | 70 | 60 | 5.3 | -2 | 1010.4 | 1019.1 | 0 | 0 | 0.64 | 3.21 | 7.3
208 | 2024-01-09 15:00 | 용봉 | 6.9 | 5.3 | 298 | 6.9 | 4.1 | 5.456 | 0.076 | 11.3 | 3 | -2.3 | 0 | 1219 | 10591 | 5.8 |  | 0 | 0.3 | 0 | 60 | 5.6 | -1.3 | 1009.7 | 1018.4 | 0 | 0 | 0.54 | 3.75 | 7.2
209 | 2024-01-09 16:00 | 용봉 | 6.9 | 5.6 | 293 | 6.8 | 4.1 | 5.367 | 0.074 | 10.3 | 2.7 | -1.7 | 0 | 1085 | 10591 | 6.1 |  | 0 | 1.3 | 70 | 63 | 5.9 | -0.4 | 1009.2 | 1017.9 | 0 | 0 | 0.38 | 4.13 | 6.8
210 | 2024-01-09 17:00 | 용봉 | 6.9 | 6 | 286 | 6.7 | 3.9 | 6.134 | 0.073 | 9.5 | 2.5 | -0.8 | 0 | 1029 | 10591 | 5.9 |  | 0 | 0.1 | 0 | 71 | 6.6 | 1 | 1009 | 1017.7 | 0 | 0 | 0.19 | 4.32 | 5.5
211 | 2024-01-09 18:00 | 용봉 | 6.9 | 6.3 | 281 | 6.5 | 4 | 5.892 | 0.071 | 8.7 | 2.3 | -0.3 | 0 | 1001 | 10591 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 93 | 7.8 | 3.5 | 1008.9 | 1017.6 | 0 | 0 | 0.07 | 4.39 | 4.6
212 | 2024-01-09 19:00 | 용봉 | 6.9 | 6.1 | 281 | 6.4 | 4 | 4.641 | 0.069 | 8.5 | 2.3 | -0.1 | 0 | 989 | 10591 | 3.9 |  | 0 | 0.9 | 110 | 99 | 8 | 3.7 | 1009.2 | 1017.9 |  | 0 |  | 0 | 4.3
213 | 2024-01-09 20:00 | 용봉 | 6.9 | 5.6 | 286 | 6.4 | 4 | 4.747 | 0.068 | 8.2 | 2.2 | -0.2 | 0 | 975 | 10591 | 3.8 |  | 0 | 0.7 | 90 | 99 | 7.9 | 3.6 | 1009.2 | 1017.9 |  | 0 |  | 0 | 4.2
214 | 2024-01-09 21:00 | 용봉 | 6.9 | 5.1 | 295 | 6.4 | 3.9 | 4.696 | 0.068 | 7.7 | 2.1 | -0.3 | 0 | 959 | 10591 | 3.6 | 2.1 | 2 | 0.4 | 0 | 99 | 7.8 | 3.4 | 1009.1 | 1017.8 |  | 0 |  | 0 | 4.1
215 | 2024-01-09 22:00 | 용봉 | 6.9 | 4.9 | 298 | 6.5 | 4.1 | 5.847 | 0.069 | 7.5 | 2 | -1.1 | 0 | 912 | 10591 | 3.8 |  | 2 | 0.2 | 0 | 99 | 7.9 | 3.6 | 1009.2 | 1017.9 |  | 0 |  | 0 | 4.1
216 | 2024-01-09 23:00 | 용봉 | 6.8 | 4.6 | 299 | 6.4 | 4 | 4.933 | 0.07 | 7.4 | 2 | -0.2 | 0 | 879 | 10591 | 3.8 |  | 2 | 0.5 | 340 | 99 | 7.9 | 3.6 | 1008.9 | 1017.6 |  | 0 |  | 0 | 4.1
217 | 2024-01-10 | 용봉 | 6.8 | 4.4 | 301 | 6.5 | 4.1 | 5.072 | 0.07 | 7.2 | 2 | 1.1 | 0 | 913 | 10591 | 3.6 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 99 | 7.8 | 3.4 | 1009 | 1017.7 |  | 0 |  | 0 | 4.1
218 | 2024-01-10 01:00 | 용봉 | 6.8 | 4.4 | 302 | 6.4 | 4.1 | 6.022 | 0.071 | 6.8 | 1.8 | 0.9 | 0 | 977 | 10591 | 3.7 |  | 2 | 0.4 | 0 | 99 | 7.8 | 3.5 | 1009.3 | 1018 |  | 0 |  | 0 | 4
219 | 2024-01-10 02:00 | 용봉 | 6.8 | 4.4 | 300 | 6.4 | 4.1 | 6.578 | 0.07 | 6.5 | 1.8 | 0.4 | 0 | 1007 | 10591 | 3.4 |  | 2 | 0 | 0 | 99 | 7.7 | 3.2 | 1009.4 | 1018.1 |  | 0 |  | 0 | 3.8
220 | 2024-01-10 03:00 | 용봉 | 6.8 | 4.5 | 300 | 6.4 | 4.2 | 6.233 | 0.07 | 6.4 | 1.7 | -0.2 | 0 | 1004 | 10591 | 2.9 |  | 2 | 0.4 | 0 | 99 | 7.4 | 2.7 | 1009.9 | 1018.7 |  | 0 |  | 0 | 3.6
221 | 2024-01-10 04:00 | 용봉 | 6.8 | 4.4 | 299 | 6.3 | 4.1 | 5.961 | 0.069 | 6.1 | 1.7 | -0.2 | 0 | 989 | 10591 | 2.6 |  | 2 | 1.3 | 20 | 99 | 7.3 | 2.4 | 1010 | 1018.8 |  | 0 |  | 0 | 3.2
222 | 2024-01-10 05:00 | 용봉 | 6.8 | 4.3 | 301 | 6.3 | 4.1 | 5.143 | 0.07 | 6.2 | 1.7 | 0 | 0 | 989 | 10591 | 2.4 |  | 2 | 2.4 | 50 | 99 | 7.2 | 2.2 | 1010 | 1018.8 |  | 0 |  | 0 | 2.7
223 | 2024-01-10 06:00 | 용봉 | 6.8 | 4.1 | 305 | 6.4 | 4.2 | 5.131 | 0.071 | 6.5 | 1.8 | -0.1 | 0 | 983 | 10591 | 2.2 |  | 2 | 1.3 | 50 | 99 | 7.1 | 2 | 1010.4 | 1019.2 |  | 0 |  | 0 | 2.7
224 | 2024-01-10 07:00 | 용봉 | 6.8 | 4 | 311 | 6.4 | 4.1 | 5.133 | 0.071 | 7.1 | 2 | -0.1 | 0 | 972 | 10591 | 2 |  | 2 | 2.4 | 50 | 96 | 6.8 | 1.4 | 1010.7 | 1019.5 |  | 0 |  | 0 | 2.2
225 | 2024-01-10 08:00 | 용봉 | 6.8 | 3.9 | 316 | 6.4 | 4.2 | 5.314 | 0.072 | 8 | 2.4 | 0.5 | 0 | 997 | 10591 | 0.8 |  | 2 | 2.2 | 70 | 97 | 6.2 | 0.3 | 1011.3 | 1020.2 | 0 | 0 | 0.08 | 0.34 | 0.9
226 | 2024-01-10 09:00 | 용봉 | 6.8 | 3.9 | 318 | 6.5 | 4.2 | 5.524 | 0.075 | 9.1 | 2.7 | 0.3 | 0 | 1010 | 10591 | 1.4 |  | 2 | 2.7 | 70 | 88 | 6 | -0.3 | 1011.7 | 1020.5 | 0.7 | 0.7 | 0.37 | 0.52 | 1.2
227 | 2024-01-10 10:00 | 용봉 | 6.8 | 4 | 317 | 6.6 | 4.3 | 5.661 | 0.079 | 9 | 2.6 | -0.2 | 0 | 1010 | 10591 | 2.8 |  | 2 | 1.9 | 50 | 72 | 5.4 | -1.7 | 1012.3 | 1021.1 | 1 | 1.7 | 1.02 | 1.47 | 6.1
228 | 2024-01-10 11:00 | 용봉 | 6.8 | 4.2 | 312 | 6.7 | 4.3 | 5.735 | 0.079 | 8.3 | 2.4 | -0.2 | 0 | 1002 | 10591 | 4.1 |  | 2 | 1.3 | 70 | 60 | 4.9 | -2.9 | 1012.5 | 1021.2 | 1 | 2.7 | 1.55 | 3.02 | 10.9
229 | 2024-01-10 12:00 | 용봉 | 6.8 | 4.3 | 308 | 6.9 | 4.3 | 5.737 | 0.077 | 7.1 | 2 | -0.8 | 0 | 962 | 10591 | 4.9 |  | 2 | 1.4 | 340 | 54 | 4.7 | -3.6 | 1011.8 | 1020.5 | 1 | 3.7 | 1.94 | 4.96 | 14.3
230 | 2024-01-10 13:00 | 용봉 | 6.8 | 4.5 | 303 | 7 | 4.2 | 5.593 | 0.077 | 6.4 | 1.8 | -1.9 | 0 | 882 | 10591 | 5.7 |  | 2 | 1.1 | 360 | 55 | 5 | -2.6 | 1011.2 | 1019.9 | 1 | 4.7 | 2.07 | 7.03 | 15.3
231 | 2024-01-10 14:00 | 용봉 | 6.8 | 5 | 292 | 7.1 | 4.2 |  | 0.076 | 5.8 | 1.7 | -6.3 | 0 | 720 | 10591 | 5.4 |  | 2 | 1.4 | 290 | 55 | 4.9 | -2.9 | 1010.9 | 1019.6 | 1 | 5.7 | 1.98 | 9.01 | 13.7
232 | 2024-01-10 15:00 | 용봉 | 6.8 | 5.5 | 284 | 7.1 | 4 |  | 0.08 | 5.7 | 1.5 |  |  |  |  | 6.2 |  | 2 | 1.4 | 360 | 48 | 4.5 | -4 | 1011.1 | 1019.8 | 1 | 6.7 | 1.67 | 10.68 | 12.9
233 | 2024-01-10 16:00 | 용봉 | 6.9 | 5.6 | 284 | 7 | 4 |  | 0.076 | 6.4 | 1.7 |  |  |  |  | 5.3 |  | 2 | 1.1 | 320 | 54 | 4.8 | -3.2 | 1011.2 | 1019.9 | 1 | 7.7 | 1.15 | 11.83 | 9.6
234 | 2024-01-10 17:00 | 용봉 | 6.9 | 5.5 | 287 | 6.9 | 4.1 |  | 0.073 | 6.7 | 1.8 | 1.1 | 0 | 663 | 10591 | 4.3 |  | 2 | 1.5 | 360 | 58 | 4.8 | -3.2 | 1011.6 | 1020.3 | 1 | 8.7 | 0.56 | 12.39 | 5.4
235 | 2024-01-10 18:00 | 용봉 | 6.8 | 5 | 297 | 6.8 | 4.2 |  | 0.072 | 7.2 | 2 | 0.7 | 0 | 678 | 10591 | 2.7 |  | 2 | 1.7 | 320 | 68 | 5 | -2.6 | 1012.5 | 1021.3 | 0.3 | 9 | 0.13 | 12.52 | 2.4
236 | 2024-01-10 19:00 | 용봉 | 6.8 | 4.8 | 304 | 6.9 | 4.2 |  | 0.075 | 7.4 | 2 | 1.7 | 0 | 740 | 10591 | 1.9 |  | 2 | 0.9 | 360 | 73 | 5.1 | -2.4 | 1013.5 | 1022.3 |  | 0 |  | 0 | 1.4
237 | 2024-01-10 20:00 | 용봉 | 6.8 | 4.3 | 313 | 6.9 | 4.2 |  | 0.077 | 7.9 | 2.2 | 0.5 | 0 | 773 | 10591 | 1.1 |  | 2 | 0.8 | 20 | 78 | 5.2 | -2.3 | 1013.7 | 1022.6 |  | 0 |  | 0 | 1.3
238 | 2024-01-10 21:00 | 용봉 | 6.8 | 4.1 | 322 | 7 | 4.4 |  | 0.078 | 8.4 | 2.4 | 0.2 | 0 | 786 | 10591 | 0 |  | 0 | 1.3 | 70 | 81 | 5 | -2.8 | 1013.7 | 1022.6 |  | 0 |  | 0 | 0.7
239 | 2024-01-10 22:00 | 용봉 | 6.8 | 3.9 | 326 | 7.1 | 4.4 |  | 0.081 | 8.3 | 2.3 | 0.2 | 0 | 797 | 10591 | 0 |  | 0 | 0.9 | 70 | 84 | 5.2 | -2.3 | 1013.5 | 1022.4 |  | 0 |  | 0 | 0
240 | 2024-01-10 23:00 | 용봉 | 6.8 | 4 | 321 | 7 | 4.4 |  | 0.084 | 7.8 | 2.2 | 0.3 | 0 | 809 | 10591 | -0.7 |  | 0 | 0.5 | 50 | 86 | 5 | -2.7 | 1013.8 | 1022.7 |  | 0 |  | 0 | -1
241 | 2024-01-11 | 용봉 | 6.8 | 4.1 | 318 | 6.9 | 4.4 |  | 0.082 | 7.3 | 2 | -0.1 | 0 | 816 | 10591 | -1.1 |  | 0 | 0.9 | 70 | 86 | 4.9 | -3.1 | 1013.1 | 1022 |  | 0 |  | 0 | -1.6
242 | 2024-01-11 01:00 | 용봉 | 6.8 | 4.1 | 315 | 6.8 | 4.3 |  | 0.08 | 7.1 | 2 | -0.7 | 0 | 785 | 10591 | -1.3 |  | 0 | 0.4 | 0 | 91 | 5.1 | -2.5 | 1013.6 | 1022.6 |  | 0 |  | 0 | -2
243 | 2024-01-11 02:00 | 용봉 | 6.8 | 4.1 | 314 | 6.7 | 4.3 |  | 0.08 | 6.9 | 1.9 | -0.5 | 0 | 754 | 10591 | -2.1 |  | 0 | 0.5 | 200 | 97 | 5.1 | -2.5 | 1013.7 | 1022.7 |  | 0 |  | 0 | -2.5
244 | 2024-01-11 03:00 | 용봉 | 6.8 | 4 | 310 | 6.6 | 4.2 |  | 0.08 | 6.5 | 1.7 | -0.6 | 0 | 736 | 10591 | -2 |  | 0 | 0.5 | 250 | 97 | 5.1 | -2.4 | 1013.5 | 1022.5 |  | 0 |  | 0 | -2.8
245 | 2024-01-11 04:00 | 용봉 | 6.8 | 4.1 | 306 | 6.4 | 4.2 |  | 0.08 | 6.2 | 1.7 | -0.6 | 0 | 705 | 10591 | -2.2 |  | 0 | 0.7 | 50 | 97 | 5 | -2.6 | 1013.3 | 1022.3 |  | 0 |  | 0 | -3
246 | 2024-01-11 05:00 | 용봉 | 6.8 | 4.1 | 301 | 6.3 | 4.2 |  | 0.08 | 5.7 | 1.6 | -0.1 | 0 | 695 | 10591 | -2.6 |  | 0 | 0.9 | 90 | 98 | 5 | -2.8 | 1013.2 | 1022.2 |  | 0 |  | 0 | -3.4
247 | 2024-01-11 06:00 | 용봉 | 6.8 | 4 | 303 | 6.2 | 4.1 |  | 0.08 | 5.7 | 1.6 | 0.2 | 0 | 703 | 10591 | -2.4 |  | 0 | 0.5 | 70 | 97 | 5 | -2.8 | 1013.2 | 1022.2 |  | 0 |  | 0 | -3.5
248 | 2024-01-11 07:00 | 용봉 | 6.8 | 4 | 302 | 6.2 | 4.2 | 5.032 | 0.08 | 5.9 | 1.7 | -0.5 | 0 | 690 | 10591 | -2.1 |  | 0 | 0.2 | 0 | 97 | 5.1 | -2.5 | 1013.5 | 1022.5 |  | 0 |  | 0 | -2.7
249 | 2024-01-11 08:00 | 용봉 | 6.8 | 4 | 299 | 6.1 | 4.4 | 5.062 | 0.079 | 6.2 | 1.9 | 0.4 | 0 | 694 | 10591 | -2 |  | 0 | 0.2 | 0 | 97 | 5.1 | -2.4 | 1013.2 | 1022.2 | 0 | 1.3 | 0.07 | 0.76 | -1.9
250 | 2024-01-11 09:00 | 용봉 | 6.8 | 4.1 | 298 | 6.2 | 4.1 | 5.007 | 0.08 | 6.9 | 2.1 | 0.3 | 0 | 709 | 10591 | -1 |  | 0 | 0.7 | 290 | 94 | 5.4 | -1.8 | 1013.3 | 1022.2 | 0 | 0.3 | 0.24 | 0.44 | -0.2
251 | 2024-01-11 10:00 | 용봉 | 6.8 | 4 | 301 | 6.4 | 4 | 5 | 0.08 | 7.2 | 2.2 | 1.6 | 0 | 769 | 10591 | -0.1 |  | 0 | 1.1 | 270 | 91 | 5.6 | -1.3 | 1013.4 | 1022.3 | 0 | 0 | 0.55 | 0.86 | 0.1
252 | 2024-01-11 11:00 | 용봉 | 6.8 | 3.8 | 310 | 6.7 | 4.2 | 4.982 | 0.081 | 6.2 | 1.1 | -0.9 | 0 | 753 | 10591 | 1.6 |  | 0 | 0.9 | 250 | 84 | 5.8 | -0.8 | 1013.1 | 1022 | 0.5 | 0.5 | 1.17 | 2.03 | 1.9
253 | 2024-01-11 12:00 | 용봉 | 6.8 | 3.7 | 317 | 7 | 4.2 | 5.14 | 0.082 | 6.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 756 | 10591 | 3.7 |  | 0 | 0.8 | 270 | 67 | 5.4 | -1.8 | 1012.2 | 1021 | 1 | 1.5 | 1.85 | 3.88 | 9.4
254 | 2024-01-11 13:00 | 용봉 | 6.8 | 3.5 | 327 | 7.3 | 4.4 | 5.237 | 0.082 | 5.2 | 0.8 | 0.9 | 0 | 795 | 10591 | 5 |  | 0 | 1.8 | 250 | 60 | 5.2 | -2.1 | 1011.3 | 1020 | 1 | 2.5 | 2.07 | 5.95 | 13.7
255 | 2024-01-11 14:00 | 용봉 | 6.8 | 3.4 | 333 | 7.5 | 4.4 | 5.545 | 0.088 | 5.7 | 1 | 0.3 | 0 | 819 | 10591 | 5.1 |  | 0 | 1.6 | 250 | 62 | 5.5 | -1.5 | 1010.5 | 1019.2 | 1 | 3.5 | 1.96 | 7.91 | 14.1
256 | 2024-01-11 15:00 | 용봉 | 6.8 | 3.5 | 328 | 7.5 | 4.5 | 6.504 | 0.086 | 6.7 | 1.4 | -0.8 | 0 | 793 | 10591 | 6.1 |  | 0 | 2.5 | 270 | 59 | 5.6 | -1.3 | 1010.2 | 1018.9 | 0.8 | 4.3 | 1.37 | 9.28 | 10.9
257 | 2024-01-11 16:00 | 용봉 | 6.8 | 3.5 | 335 | 7.4 | 4.5 | 5.832 | 0.085 | 8 | 1.7 | -0.5 | 0 | 765 | 10591 | 6.4 |  | 0 | 0.9 | 340 | 58 | 5.6 | -1.2 | 1010.3 | 1019 | 1 | 5.3 | 1.22 | 10.5 | 10.1
258 | 2024-01-11 17:00 | 용봉 | 6.8 | 3.5 | 345 | 7.5 | 4.6 | 5.77 | 0.087 | 9 | 2 | -0.2 | 0 | 751 | 10591 | 5.8 |  | 0 | 1 | 270 | 62 | 5.7 | -0.9 | 1010.3 | 1019 | 0.1 | 5.4 | 0.33 | 10.83 | 6.8